구민안전 및 불편해소를 위한

주요시설물 관리실태 점검 (특정감사) 결과보고

점검개요

❍ 점검기간 : 2016. 3. 9 ~ 3. 25 (13일간)

❍ 점검대상 : 52개소

- 근린공원 4, 어린이공원 29, 체육시설 16, 문화회관 2, 노인복지회관 1

❍ 점 검 반 : 감사담당 외 2명

점검결과 지적건수 : 20건

❍ 시설물 관리상태

분 야 별 지적사항	시설물 관리 상태	환경정비 상태	기 타
	17	2	1

	기획예산실
	(www.dgs.go.kr)

〓 구민안전 및 주민불편 해소를 위한 〓

주요시설물 관리실태 점검 결과보고

구민들의 안전사고를 예방하고 주민불편 해소 및 쾌적한 환경조성을 위한 관내 주요시설물 관리 실태에 대한 점검 결과임

Ⅰ		점검개요

점검기간 : 2016. 3. 14 ~ 3. 25(10일간)

※ 사전준비 : 2016. 3. 9 ~ 3. 11(3일간)

☞ 점검시설물에 대한 기초자료 수집 및 자료 검토 등

대상부서 : 문화홍보과, 사회복지과, 도시재생과, 문화회관

점 검 반 : 감사담당 외 2명

점검방법 : 현장점검

중점점검 사항

❍ 주요 시설물 안전성 확보 여부

❍ 노후 및 파손된 시설의 방치 여부

❍ 시설물 설치의 적정성 및 관리 실태

❍ 공원 환경 저해요인 및 개선사항 발굴

❍ 이용주민 불편사항 등

Ⅱ		점검대상

근린공원 ·  어린이공원내 설치 운동시설, 동네체육시설

문화 및 집회시설 : 노인복지회관, 문화회관, 국민체육센터 등

시설물 현황

구분 계	근린공원	어린이공원 (소공원 포함)	동네체육시설	문화회관	국민체육센터	노인복지회관
52	4	29	16	1	1	1

Ⅲ		점검결과

❍ 2016년 3월14일부터 3월25일(10일간) 주민들의 안전과 쾌적한 환경조성을 위한

주요 시설물에 대하여 점검결과 안전성 여부 등은 전반적으로 양호 하였으나, 일부

시설물의 부분적인 노후나 파손 등으로 방치된 사례가 있었으며, 이용 주민들의 나무

벤치 추가 설치 및 시설물 내 금연, 운동기구 신규 교체 요구 등이 있었음.

Ⅳ		지적사항

시설물 보수 등 관리 부적정

분야별 점검결과 지적건수 (20건)

분 야 별 지적사항	시설물 관리 상태	환경정비 상태	기타
	17	2	1

지적사항 : 일부 시설물의 파손 훼손으로 수리가 필요한 사례 (붙임 1 )

Ⅴ		행정사항

지적사항 : 시정

□ 보수대상 시설물에 대해서는 빠른 시일내에 수리 등 조치하여 주민들의   이용에 불편이 없도록 관리 철저

[붙임1]

주요시설물 관리실태 점검 결과

연번	시설물 설치 장소		점 검 결 과 (지적사항)	비 고
	장소명	주 소
1	경운공원	내당4동 252-2	▪화단 울타리 경계석 불량	증빙사진 1
2	삼익공원	내당4동 308-1	▪나무벤치 파손	증빙사진 2
3	감삼공원	내당4동 463-7	▪다리 앞뒤 흔들기 발판 불량	증빙사진 3
4	내삼공원	내당4동 458-4	▪나무벤치 파손	증빙사진 4
5	동아리공원	비산5동 1025-6	▪나무벤치 양손잡이 파손	증빙사진 5
6	신평공원	평리4동 1198-5	▪민방위 비상급수대 대형 낙서	증빙사진 6
			▪바탁 노면상태 불량	증빙사진 7
7	평오공원	평리5동 1510-6	▪양팔들어 올리기 손잡이 휘어짐	증빙사진 8
8	진등공원	평리6동-630-1	▪철재 울타리 훼손 불량	증빙사진 9
			▪나무계단 훼손 불량	증빙사진 10
9	중리공원	중리동 산 26-1	▪안내표지판 탈착	증빙사진 11
10	이현공원	이현동 산 2-4	▪나무벤치 훼손 및 도색 불량	증빙사진 12
11	서대구공단 체육시설	이현동 산 2-4	▪휴지통 걸이 파손	증빙사진 13
			▪나무벤치 불량 (2)	증빙사진 14,15
12	평리 철로변 완충녹지내 체육시설	평리3동 철로변	▪공중걷기 발판 도색 불량	증빙사진 16
			▪나무벤치 상태 불량	증빙사진 17
			▪수도꼭지 파손	증빙사진 18
13	평리철로변 완충녹지내 체육시설	평리6동 철로변	▪나무벤치 내려 앉음	증빙사진 19
			▪ 청소환경 상태 불량	증빙사진 20