임실군 고시 제2017-88호

대기오염측정망 설치계획 결정·고시

「대기환경보전법」제4조 및 같은 법 시행규칙 제12조에 따라 대기오염측정망 설치계획을 아래와 같이 결정·고시합니다.

2017. 10. 11.

임   실   군   수

1. 고시내용 : 도시대기오염측정망 설치계획

2. 설치목적 : 대기오염 실태파악 및 환경기준 적합 여부 판단을 위한

기초자료로 활용, 대기환경정책 수립 및 평가자료 활용

3. 설치시기 : 2017년 12월중

4. 설치장소 : 임실읍사무소 건물 옥상

가. 소재지 : 전라북도 임실군 임실읍 봉황로 144

나. 면  적 : 588.9㎡(2층 건물)

5. 측정항목 : 미세먼지(PM-10), 미세먼지(PM-2.5), 오존(O3), 아황산가스(SO2),

질소산화물(NOx), 일산화탄소(CO), 풍향, 풍속, 온도, 습도

6. 측정방법 : 환경정책기본법 시행령의 대기환경측정방법, 대기오염공정시험기준

7. 환경기준(환경정책기본법)

구 분		PM-10(㎍/㎥)	PM-2.5(㎍/㎥)	O3(ppm)	SO2(ppm)	NO2(ppm)	CO(ppm)
환경 기준	1h 평균치	-	-	0.1 이하	0.15 이하	0.10 이하	25 이하
	8h 평균치	-	-	0.06 이하	-	-	9 이하
	24h 평균치	100 이하	50 이하	-	0.05 이하	0.06 이하	-
	연간 평균치	50 이하	25 이하	-	0.02 이하	0.03 이하	-

8. 측정망 위치도 및 배치도

임실읍

사무소

옥  상