설  계  설  명  서

1. 위    치 : 비산1동, 비산2,3동, 비산4동, 비산5동, 비산6동, 비산7동, 평리1동, 원대동

2. 공 사 명 : 2018년 보안등 신설 및 수선(2공구)연간단가

3. 목    적 : 어두운 골목길엔 보안등을 신설하여 조도를 향상하고 고장난 보안등은 신속히 수선하여 주민들의 안전한 밤거리 통행과 각종 범죄를 사전에 예방하고자 함

4. 공사개요 : 램프교체 350개, 안정기교체 300개, 점멸기설치 350개, 등기구설치(NH)30개, LED등기구 230개

5. 공사기간 : 착공일 ~ 2019. 02.  28.(단, 2018년 보안등 신설 및 수선 연간단가 계약체결후 착공시까지 연장가능)

6. 예정공정표

공 기 공 정	착 공 일 로 부 터									비고
	30	50	100	150	200	250	300	350	365
자재구입	□□□□□□
수선 및 시험	□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□

7. 주요자재표

품 명	규 격	단위	수량	조달방법
램 프	나트륨 50W~250W	EA	350	사 급
LED램프	50W	EA	200	관급
안정기	나트륨 50W~250W	〃	300	〃
점멸기	전자식	〃	350	관 급
등기구	확산형/컷오프형	〃	30	사급
LED등기구	50W	〃	230	관급