『2019년 영상정보처리기기 유지관리 용역』

과 업 지 시 서

2018. 12.

	대구광역시 서구
	자치행정국 문화홍보과

목  차

Ⅰ. 일반사항

1. 건    명	2

2. 목    적	2

3. 과업기간	2

4. 과업의 장소 및 대상	2

5. 입찰 참가자격	2

6. 협상 및 하도급 제한	3

7. 유지관리 수행기준	3

Ⅱ. 계약특수조건

1. 제1조(적용범위) ~제17조(기타 특기사항)	5

Ⅲ. 참고사항

1. [붙임1] 유지관리 대상 통합관제시스템 및 현장 설비	12

2. [붙임2] 유지관리 대상시설 위치	14

3. [붙임3] 서구 CCTV통합관제센터 시스템 세부 점검표	34

4. [붙임4] CCTV 현장시스템 세부 점검표	35

5. [붙임5] 장애처리 접수·처리 일지	36

6. [붙임6] 유지보수 접수·처리 기록부	37

7. [붙임7] 주요 CCTV인프라 및 시스템 수선	38

8. [붙임8~10] 보안서약서 및 보안각서(대표자용, 참여인력용)	39

9. [붙임11] 보안확약서	43

10. [붙임12] 비밀유지 계약서	44

11. [붙임13] 사업자 보안위규 처리기준	48

2019년 영상정보처리기기 유지관리 용역 과업지시서

대구광역시 서구청과 유지관리 용역업체는「대구 서구 CCTV 통합관제센터 내 CCTV 통합관제시스템 및 서구 관내 CCTV 현장 설비(이하 “영상정보처리기기”라 한다)」유지보수·관리에 대한 계약 체결을 위하여 다음과 같이 과업내용을 규정한다.

Ⅰ. 일반사항

1. 건    명 : 2019년 영상정보처리기기 유지관리 용역

2. 목    적

본 과업은 대구광역시 서구 관내 방범 취약지역, 어린이보호구역 및 도시공원·놀이터에 설치된 영상정보처리기기(CCTV)의 안정적이고 원활한 운용을 위한 최적의 유지관리 체계를 수립함에 그 목적이 있다.

3. 과업기간 : 2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31까지

단, 발주처의 사정에 따라 차기년도 계약전까지 본 계약을 연장할 수 있으며, 이때 용역의 조건은 본 계약과 동일하게 적용한다.

4. 과업의 장소 및 대상 장비

가. 장   소

1) CCTV 통합관제시스템 : 대구광역시 남구 대명로 217

2) CCTV 현장 설비 : 대구광역시 서구 당산로53길 67 등 536개소

나. 대   상

1) CCTV 통합관제시스템 1식

2) CCTV 현장 설비 : 536개소 562식

※ 영상정보처리기기 유지관리 대상 및 장소 세부내역 :【붙임 1,2】참조

5. 입찰 참가자격

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조(입찰의 참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 소정의 자격을 갖추고, 정보통신공사업법 제14조에 의한 정보통신공사업(업종코드 : 0036) 등록업체이며, 소프트웨어 산업진흥법 제24조에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)로 등록계약상대자 필한 업체로서 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소의 소재지가 대구광역시 내에 소재하고 있는 업체

나. 중소기업제품 구매촉진에 및 판로지원에 관한법률에 의거 직접생산증명서(물품분류번호: 4617162201, 세부품명: 영상감시장치)를 소지한 업체(입찰전일 이전에 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)

다. 원활한 유지관리를 위하여 고소작업차량(크레인장비 등)을 보유하거나 상시 대여가 가능한 업체

6. 협상 및 하도급 제한

가. 본 사업은 정보통신공사업법 제2조에 따른 정보통신설비의 유지관리 업무로서 동법 제31조에 따라 일괄 하도급 할 수 없다.

나. 영상정보처리기기(CCTV)에 대한 최상·최적의 성능유지를 위하여 관리용 전용솔루션의 기능지원이 수반되는 사업으로 소프트웨어산업 진흥법에 의한 협상에 의한 계약 우선대상 사업이 아님.

다. 기술 특성상 하도급이 필요한 경우 발주자로부터 서면 승낙을 받아 시행하여야 하며 경우 사전 승인을 받은 하수급 업체는 제3의 업체에 재하도급 하여서는 아니된다.

7. 유지관리 수행기준

가. 영상정보처리기기 운용에 필요한 유지관리업무 세부 수행절차를 마련하고 유지관리 대상 시스템 및 인프라를 항시 효율적·안정적인 상태로 유지보수·관리 하여야 한다.

나. 영상정보처리기기의 최적화된 상태를 유지하기 위하여 정상적 운영에 필요한 장애예방 및 복구체계를 수립하고 정기/수시 점검을 실시하여야하며 유지관리 인원 변경 시에도 업무의 연속성을 확보하여야 한다.

다. 장애예방을 위한 종합 정기점검은 분기 1회, 수시점검은 주 4회 이상 실시하는 것을 원칙으로 하고, 정기 및 수시 점검 시 CCTV유지관리 점검표를 작성하고 점검 후 그 결과를 보고서로 제출하여야 한다.【붙임3~7】참조

라. 영상정보처리기기의 효율적 운영을 위하여 장비 및 시스템의 이전 또는 재구성 등에 관한 사항은 발주기관 요청 시 이에 최대한 협조하여야 한다.

※ 천재지변으로 인한 장비의 파손 등의 사유로 장비수선 및 이전설치 필요 시, 각종

장비의 유상부품 교체가 필요한 경우의 비용은 별도 청구한다.

마. 노후 시스템 및 설비 교체사업 등 다양한 환경변화에 따른 협조요청 시 적극 지원하여야 하며, 장애처리에 이견이 발생 할 경우에는 발주기관의 지시에 따라야 한다.

바. 보안사고 및 재난․재해 등의 예기치 못한 사태 발생에 대비하여 자체 비상 유지보수·관리 계획을 수립하여야 한다.

아. 기타 세부사항은 계약특수조건에 따른다.

Ⅱ. 특별사항

제1조(적용범위)

본 계약 특별사항은 대구광역시 서구 영상정보처리기기의 효율적·안정적인 유지관리를 위하여「대구 서구청」과「계약상대자」사이에 준수하여야 할 세부 기술사항에 대하여 규정한다.

제2조(유지관리 대상)

① 유지관리 대상 및 장소의 세부내역은【붙임 1,2】와 같다.

② 제1항의 유지관리 대상 및 장소의 세부내역은 「대구 서구청」의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 세부내역에 대하여「대구 서구청」과「계약상대자」간에 이견이 발생한 경우에는「대구 서구청」의 의견을 우선시 한다.

제3조(유지관리 범위)

유지보수·관리는 영상정보처리기기가 본래의 목적을 달성할 수 있는 정상적인 기능과 성능을 확보함을 원칙으로 하며, 그 범위는 다음과 같다.

① 시스템 장애발생시 신속한 복구 및 문제 발생 시 대책 강구

② 시스템 운영상 발생하는 장애접수, 분석 및 조치

③ 외부 유관시스템과의 연계에 따른 기술지원

④ 정부표준 변경, 통신정책, 설치장소 변경 등에 의한 업무지원 및 최적화

⑤ H/W펌웨어 및 S/W버전 업그레이드, 커스터마이징, 오류수정 등 기능개선 지원

⑥ 유지보수·관리와 관련된 기술정보 제공 및 운용․관리에 따른 기술상담

⑦ 기타 계약자간 상호 합의한 사항

제4조(유지관리 기간)

계약기간은 별도의 해지통지가 없을 경우 계약일로부터 2019. 12. 31일까지로 한다.

제5조(유지관리 시간)

유지관리는 연중 24시간으로 한다.

제6조(정비점검)

① 정비점검의 종류는 정기점검 및 수시점검이 있으며, 정기점검은 분기 1회를 기준으로 하고, 수시점검은 주 4회 이상 실시함을 원칙으로 한다.

②「대구 서구청」은 사전 장애예방 등 필요한 경우「계약상대자」에게 수시점검을 요청할 수 있으며「계약상대자」는 이에 신속히 응하여야 한다.

③ 영상정보처리기기의 이상 징후 발생 또는 기타 시스템 및 설비의 변경 등의 사유로「대구 서구청」이 장애예방 강화를 요구 할 경우,「계약상대자」는 해당 시스템 및 설비를 주요 장애예방 항목으로 분류하여 영상정보처리기기의 비정상적 운용이 발생하지 않도록 1일 1회 이상의 수시점검을 하여야 한다.

④「대구 서구청」이 시스템을 정상적으로 운용할 수 있도록「계약상대자」는 제1항~제3항을 기준으로 정비점검을 실시하고, 점검결과 시스템 상에 문제점이 발견된 경우 즉시 시정조치하고, 그 조치결과(예방점검 및 장애처리 보고서)를「대구 서구청」으로 보고하여야 한다.

※ 정기점검의 경우에는 영상정보처리기기 전반에 대한 장애예방 점검을 실시한 후에 분기 1회 그 결과보고서를 제출하여야 한다.【붙임3,4】참조

※ 수시점검의 경우에는 주요 시스템 및 설비의 사전 장애예방 점검 및 장애처리에 관한 사항으로「대구 서구 CCTV통합관제센터」에 비치된 점검표를 활용하여 예방점검 및 장애처리 시 마다 기록부에 작성하여야 한다.【붙임5,6,7】참조

제7조(장애처리)

①「계약상대자」는 계약내용을 차질 없이 수행할 수 있는 숙련된 현장대리인 및 기술요원을 지정하여야 하며, 유지보수·관리 요원으로 하여금 유지관리토록 하여 원활한 영상정보처리기기 운용이 이루어져야 한다.

② 유지보수·관리 체계는 24시간 연중 관내 영상정보처리기기에 장애가 없는 상태로 유지되도록 하여야 하며, 24시간 비상연락망 체계의 유지로 장애예방 및 복구체계를 확립하여야 한다.

③「계약상대자」는「대구 서구청」의 장애처리 요청시점부터 2시간 이내에 해당 시스템 및 인프라에 대한 보수를 착수하고, 12시간 이내에 복구를 완료하여야 한다.

④ 기간통신사업자와 관련된 사유 등의 부득이한 상황으로「대구 서구청」이 인정한 경우에는 48시간 이내에 보수를 완료하여야 한다.

⑤「계약상대자」는 영상정보처리기기에 장애가 발생한 경우에는 즉시 필요한 조치를 취해야 하는 것을 원칙으로 하고, 특정 장비를 교체해야 할 사유가 발생할 경우를 대비하여 예비 장비를 항시 보유하여 정해진 시간 내에 장애 복구를 완료하여야 한다.

⑥ 제3항 및 제4항에 정해진 시간 내에 해당 시스템 및 인프라의 장애처리 미착수 또는 정상적인 상태로 복구를 완료하지 못한 경우에는「계약상대자」가 장애보수를 완료할 때까지 매 시간당 본 계약에서 정한 매월 유지관리 용역비 상당액의 2.5/1000을 공제할 수 있다. 단, 천재지변 등 기타 불가항력적인 사유로 인하여 유지관리를 이행하지 못하였을 경우와「대구 서구청」의 사전승인을 받을 경우에는 그러하지 아니한다.

➆ 장애처리 시 장비 수선, 통신선로 교체, 카메라 촬영 방해물 제거 및 청소, CCTV통합관제센터 시스템실의 운용환경 유지 등에 소요되는 비용, 노무비, 유지관리에 필요한 작업도구 및 장비 사용 비용은「계약상대자」의 부담으로 본 계약 용역비에 포함된다.

➇「계약상대자」의 중대 과실로 인한 장비결함이 발생한 경우에는 동종의 신품으로 대체하고 그에 따라 발생하는 소요비용 및 노무비도「계약상대자」가 부담한다.

제8조(유지관리 계획서 및 제출서류)

「계약상대자」는 유지관리 계약체결 후 7일 이내에 아래의 서류를 작성하여 「대구 서구청」에 제출하여야 한다.

① 착수계 및 현장대리인계 각 2부

② 재직증명서 및 현장대리인 자격증 사본 각 2부

③ 보안서약서(대표자, 참여인력) 및 보안각서(대표자, 참여인력) 각 2부

④ 용역계약 산출내역서 2부

⑤ 유지관리 용역 계획서(유지관리인력명단 및 비상연락망 포함) 2부

⑥ 비밀유지 계약서 2부

⑦ 기술지원 확약서 각 2부

⑧ 고소작업차량(크레인장비 등) 차량등록증 또는 차량 장기임대 관련 문서 2부

※「계약상대자」(또는 낙찰자)는 CCTV현장설비(시스템) 유지관리에 필요한 고소작업차량(크레인 장비 등)을 보유 또는 장기 임대한 업체이어야 하며, 계약 시 증빙서류(차량등록증 또는 연간 임대계약서 사본)를 제출하여야 한다.

➈ 기타 발주처가 지정하는 서류

제9조(인력확보 및 관리)

①「계약상대자」는 유지관리를 위한 인력을 확보하고 계약체결 후 7일 이내 본 용역사업 참여 및 유지관리 투입 인원 명단을「대구 서구청」에 제출하여야 한다.

② 유지관리 참여 및 투입인원은 영상정보처리기기 운용 중에 발생될 수 있는 위험요소를 사전에 파악하고 대응할 수 있는 충분한 기술과 경험이 있어야 하며, 「대구 서구청」은 본 과업을 수행함에 있어 부적당하다고 판단되는 인원에 대하여「계약상대자」에게 유지관리인원 교체를 요구 할 수 있고, 이 경우「계약상대자」는 특별한 사유가 없는 한 이에 신속히(7일 이내) 응해야 한다.

③「계약상대자」의 사정으로 유지관리인원의 변경을 필요로 하는 경우 사전에 반드시「대구 서구청」과 협의 하여야 한다.

④ 제6조 및 제7조와 같이 유지보수·관리 요원은「대구 서구청」의 지시에 따라 유지관리를 수행하고, 완료 후「대구 서구청」에 확인을 받아야 한다.

⑤ 유지관리인원이 직무를 태만하거나 고의 또는 허위로 작성한 점검일지 및 제반업무 수행에 대해서는 전적으로「계약상대자」가 기술적․법적 책임을 진다.

⑥ 유지관리 수행 중 발생한 인적․물적 사고의 예방과 피해보상은 전적으로 「계약상대자」의 책임이며, 사고 발생 시「대구 서구청」에게 어떠한 책임도 물을 수 없다.

제10조(용역비용의 청구 및 지불)

①「대구 서구청」은 「계약상대자」에게 분기단위로 유지관리료를 지급하고, 지급하여야 할 대금은 계약서에서 정한금액에 의한다.

②「계약상대자」는 분기별 유지관리료를 익월 10일까지 청구하고 특별한 사유가 없는 한「대구 서구청」은 「계약상대자」의 청구일로부터 7일 이내에 대금을 지급한다. 단, 4/4분기에 대한 유지관리료는 출납폐쇄기한 단축에 따라 ‘2019.12.20.’까지 청구한다.

③ 2018년 영상정보처리기기 유지보수·관리 업무의 연장 등의 사유로 인한 3개월 미만의 기간에 대한 유지관리료를 지급해야 할 경우에는 해당 기간의 일수에 따라 일할 계산하여 지급한다.

제11조(보안책임)

①「계약상대자」는 「대구 서구청」이 요구하는 보안관련 규정을 충실히 이행하여야 하고,「대구 서구청」은 이에 필요한 조치를 취할 수 있으며「계약상대자」는 이를 철저히 준수하여야 한다.

②「계약상대자」는 보안 준수사항을 위반하여 발생하는 모든 민․형사상 책임 및 그에 따른 유․무형의 손해배상을 전적으로 책임져야 한다.

③ 용역사업 참여 및 투입 인원은 본 사업과 관련된 정보의 누출 금지조항을 포함한 ‘보안서약서(참여인력용)’에 친필 서명하여 제출하고, 계약업체의 자체 보안관리 및 직원 관리·감독을 강화하기 위하여 ‘보안서약서(대표자용) 및 비밀유지 계약서’에 친필 서명하여 별도로 제출하여야 한다.

④「계약상대자」는 본 용역사업과 관련하여「대구 서구청」으로부터 취득 및 지득한 모든 정보 및 비밀사항에 대하여 계약기간 및 계약종료 후에도 정보의 이용, 유출 또는 누설금지의 책임이 있다.

⑤「계약상대자」는 본 용역사업 관련자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물을「대구 서구청」의 파일 서버에 저장하거나 보안담당관이 지정한 PC에 저장 관리 하여야 하며, 인터넷, 웹하드, P2P 등 인터넷 자료공유사이트 및 개인 메일함에 저장을 금지하고, 인가 받지 않은 USB 메모리 등의 휴대용 저장매체사용을 금지하며 산출물저장을 위하여 휴대용 저장매체가 필요한 경우에는「대구 서구청」의 승인 하에 사용하여야 한다. 또한, 모든 자료는「대구 서구청」이 승인하지 않은 비인가자에게 제공, 대여 및 열람이 금지된다.

⑥「계약상대자」는 사업완료 후, 중간·최종 산출물 등 본 용역사업과 관련된 모든 자료를「대구 서구청」에 전량 제출하여야 하고, 복사본 등 별도의 자료보관을 금지하며 본 사업과 관련된 모든 자료는 삭제 또는 폐기되어야 한다.

⑦ 본 용역사업 참여 및 투입 인원은 경찰서장의 신원조사에 응하여야 하고, CCTV통합관제센터 출입 시「대구 서구청」의 개인영상정보 관리(보호)책임자 및 개인영상정보 취급 담당자가 요구하는 보안사항을 충실히 수행 하여야 한다.

⑧「계약상대자」는 본 용역사업의 참여 및 투입 인원에 대하여 착수 전에 반드시 보안교육을 실시하고 보안서약서 및 보안각서를「대구 서구청」에 제출하여야 하며, 필요 시「대구 서구청」은 투입되는 유지관리 정비요원에게 보안교육을 실시할 수 있다.

⑨「계약상대자」는 본 과업수행을 위하여 참여 및 투입된 인원의 신원에 대하여 책임이 있다. 또한 본 용역사업 참여 및 투입 인원은 용역업체 임의로 교체할 수 없으며 신상(해외여행 포함)에 특이 사항 발생 시「대구 서구청」으로 보고하여야 한다.

제12조(안전관리 및 책임)

①「계약상대자」는 안전사고를 예방하기 위하여 CCTV 현장 설비 및 서구 CCTV통합관제센터 내 통합관제시스템 유지관리 시 안전관리에 만전을 기해야 하며 유지보수 시 발생하는 사고에 대한 책임은「계약상대자」에게 있다.

②「계약상대자」의 유지관리 작업 시 지연처리 또는 부주의에 의한 시스템 이상 등으로「대구 서구청」에게 손해를 끼쳤을 경우,「계약상대자」는 손해배상 책임이 있다.

제13조(계약변경 및 해지)

①「대구 서구청」또는「계약상대자」는 부득이한 사유가 발생하였을 경우, 상호 합의하여 본 계약을 변경할 수 있다.

② 제1항에 따라 계약내용을 변경한 경우 변경 계약서 작성일로부터 적용하며, 대가의 지급은 용역제공의 일수에 따라 일할계산 한다.

③「대구 서구청」은 계약기간 중「계약상대자」가 계약을 위반하였거나 계약상의 의무이행 불성실로 인하여 본 계약의 목적을 달성하기 곤란하다고 판단할 경우,「계약상대자」에게 서면으로 시정을 요구할 수 있으며 계약특수조건 제6조, 제7조, 제11조 및 제12조를 적용하여 책임을 요구할 수 있다.

④「대구 서구청」은「계약상대자」가 제3항의 시정요구 통지를 받은 이후에도 특별한 사유 없이 30일 이내에 이를 시정하지 아니하는 경우에는 서면통지로 본 계약을 해지할 수 있다.

⑤ 계약을 해지하였을 경우,「대구 서구청」은 계약해지 전일까지의 유지관리 비용을 정산 지급하며「계약상대자」는 계약해지 전일까지의 유지관리 내역을 해지 한 날로부터 7일 이내에「대구 서구청」에 제출하여야 한다.

제14조(관할법원)

본 계약에 관한 분쟁이 발생하여「대구 서구청」과「계약상대자」가 상호 협의하여도 문제를 해결하지 못하여 부득이 소송을 할 필요가 있을 경우에는「대구 서구청」의 관할 법원에서 진행한다.

제15조(하도급 제한)

「계약상대자」는 본 계약과 관련하여 제3의 업체에게 일괄 하도급을 할 수 없으며 기술 특성상 하도급이 필요한 경우,「대구 서구청」의 사전 승인을 받아야 한다. 단,「대구 서구청」의 사전승인을 받은 하도급 업체는 제3의 업체에게 재하도급이 금지된다.

제16조(법규준수)

①「계약상대자」는 통합관제시스템 및 CCTV 현장 설비와 관련된 정보통신공사업법, 제반 법규 및 지침 등을 준수하여 과업에 임하여야 하고, 유지보수 용역 업무와 관련된 인․허가, 신고 등은「대구 서구청」의 협조를 받아 이행한다.

② 본 계약서에 명시되지 아니한 사항에 관하여는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 관계법령, 예규에 준용한다.

제17조(기타 특기사항)

본 계약서에 정하지 아니한 사항이나 본 계약의 각 조항과 다른 사항을 특약할 경우에는「대구 서구청」과「계약상대자」가 서면으로 합의함으로써 그 효력이 발생한다.

【붙임1】

유지관리 대상 통합관제시스템 및 현장 설비

❏ CCTV 통합관제시스템(H/W)

구 분	유 형	규 격	수량	단위	비고
보안 시스템	방화벽(Firewall)	CPU:3.2GHz(4Core), 10G*2Port	1	EA
네트워크 시스템	L3스위치	24Port 10/100/1000M, 10G*2Port	2	EA
	L2스위치	24Port 10/100/1000M, 4Port GIGA	2	EA
	L2스위치(PoE)	24Port 10/100/1000M, 4Port GIGA	2	EA
	SAN스위치	8G*24Port	2	EA
통합관제 시스템	CCTV 영상 저장/분배 서버	Xeon CPU 6Core 2.5GHz*2	20	EA
	저장분배 스토리지(HDD)	FC 8Gbps 8Port, 64GB캐쉬	178	EA
	네트워크 스위치 허브(L2)	8Port	17	EA
	비디오서버	4Ch	53	EA
	비디오서버	1Ch	64	EA
	비디오분배기	VDA, 4Ch, 증폭기능 지원	51	EA
관제보조 시스템	Multi DID 모니터	55", 1920*1080	6	EA
	KVM스위치(관리서버용)	2.16ch, 17", 레일방식, USB지원	1	EA
	IP Wall Controler(DID)	DISPLAY(6CH), 설비 및 소프트웨어 포함	1	SET

❏ CCTV 통합관제시스템(S/W)

구 분	유 형	규 격	수량	단위	비고
통합관제 시스템	통합클라이언트	모니터링 뷰어	27	COPY
	저장/분배 서버 솔루션	저장/분배 서버 솔루션(TYBIS)	21	COPY
관제보조 시스템	GIS 클라이언트	카메라 GIS 2D맵 연동, 투망감시	1	COPY
차량 번호인식	상황실 운영 D/B	상황실 운영 D/B S/W	1	COPY
	로컬 운영 솔루션	로컬 운영 S/W	2	COPY

❏ CCTV 현장 설비

연도	목 적	유 형	규 격	수량	단위	비고
2010	어린이보호	MEGAPIXEL	H.264 2.0 CMOS, 10배줌, 고정형	31	EA
2011	어린이보호	MEGAPIXEL	H.264 2.0 CMOS, 10배줌, 고정형	17	EA
		IR SPEED DOME	1/3" CCD, 1.3M, 적외선일체형, 회전형	1	EA
2011	도시공원	IR SPEED DOME	1/3" CCD, 1.3M, 적외선일체형, 회전형	6	EA
		MEGAPIXEL	H.264 2.0 Megapixel CMOS,10배줌, 고정형	7	EA
2012	생활안전	IR SPEED DOME	1/3" CCD, 1.3M, 적외선일체형, 회전형	7	EA
		MEGAPIXEL	1/3" CMOS, 2.0M, H.264, 고정형	1	EA
2012	어린이보호	IR SPEED DOME	1/3" CMOS, 2.0M, 적외선일체형, 회전형	6	EA
2012	도시공원	IR SPEED DOME	1/3" CMOS, 2.0M, 적외선일체형, 회전형	11	EA
		IR CAMERA	하우징/적외선일체형, 차량번호식별용, 고정형	1	EA
2013	생활안전	IR SPEED DOME	1/2.8" 3.27M Progressive Scan CMOS, 회전형	9	EA
2013	어린이보호	IR SPEED DOME	1/3" CMOS, 2.0M, 적외선일체형, 회전형	7	EA
		IR CAMERA	H.264, 2.0Megapixel CMOS, 고정형	1	EA
2013	도시공원	IR SPEED DOME	1/3" CMOS, 2.0M, 적외선일체형, 회전형	3	EA
		IR CAMERA	H.264, 2.0Megapixel CMOS, 고정형	1	EA
2014	생활안전	IR SPEED DOME	1/2.8" 3.27M CMOS, 1920x1080, 적외선일체형, 회전형	16	EA
		IR CAMERA	1/3" 1.3M COMS, 1280*960, 적외선일체형, 고정형	2	EA
2014	어린이보호	IR SPEED DOME	1/2.8" 3.27M CMOS, 1920x1080, 적외선일체형, 회전형	20	EA
		IR CAMERA	1/3" 1.3M COMS, 1280*960, 적외선일체형, 고정형	2	EA
2014	도시공원	IR SPEED DOME	1/2.8" 3.27M CMOS, 1920x1080, 적외선일체형, 회전형	16	EA
2015	생활안전	IR SPEED DOME	1/2.8" 3.27M CMOS, 1920x1080, 적외선일체형, 회전형	56	EA
2015	어린이보호	IR SPEED DOME	1/2.8" 3.27M CMOS, 1920x1080, 적외선일체형, 회전형	14	EA
2015	도시공원	IR SPEED DOME	1/2.8" 3.27M CMOS, 1920x1080, 적외선일체형, 회전형	14	EA
2016	생활안전	IR SPEED DOME	1/1.8" 2.38M CMOS, 1920x1080, 적외선일체형, 회전형	90	EA
2016	어린이보호	IR SPEED DOME	1/1.8" 2.38M CMOS, 1920x1080, 적외선일체형, 회전형	77	EA
2017	생활안전	IR SPEED DOME	1/1.8" 2.38M CMOS, 1920x1080, 적외선일체형, 회전형	32	EA
		IR CAMERA	1/1.8" 2.38M CMOS, 1920x1080, 적외선일체형, 고정형	3	EA
		IR 양방향 CAMERA	1/1.8" 200만 화소, 1920x1080, 적외선일체형, 고정양방향	21	EA
2018	생활안전	IR SPEED DOME	1/1.8" 2.38M CMOS, 1920x1080, 적외선일체형, 회전형	16	EA
		IR 양방향 CAMERA	1/1.8" 200만 화소, 1920x1080, 적외선일체형, 고정양방향	35	EA
		차량번호인식 CAMERA	320만 화소, IR전용렌즈, IR RED 등	4	식
2018	어린이보호	IR SPEED DOME	1/1.8" 2.38M CMOS, 1920x1080, 적외선일체형, 회전형	26	EA
		IR 양방향 CAMERA	1/1.8" 200만 화소, 1920x1080, 적외선일체형, 고정양방향	9	EA

【붙임2】

유지관리 대상시설 위치

❏ CCTV 현장 설비

설치년도	목적	동구분	도로명주소	지번주소	CCTV대수
2010	어린이보호	내당1동	-	내당동 11-14
2010	어린이보호	내당1동	서대구로6길 14	내당동 225-9
2010	어린이보호	내당1동	서대구로8길 16	내당동 228-11
2010	어린이보호	내당2,3동	큰장로13길 11	내당동 1002-48
2010	어린이보호	내당2,3동	달서로7길 9	내당동901-39
2010	어린이보호	내당4동	서대구로7길 10	내당동 253-6
2010	어린이보호	내당4동	서대구로3길 65-1	내당동 463-1
2010	어린이보호	비산1동	북비산로59길19	비산동 785-10
2010	어린이보호	비산1동	북비산로65길 8	비산동 569-29
2010	어린이보호	비산1동	통학로50길 53	비산동 698-78
2010	어린이보호	비산1동	북비산로61길 36-1	비산동 734-12
2010	어린이보호	비산2,3동	북비산로77길 2	비산동 2215
2010	어린이보호	비산4동	국채보상로72길 15	비산동 320-7
2010	어린이보호	비산5동	서대구로66길 7	비산동 1219-20
2010	어린이보호	비산7동	서대구로62길 66-1	비산동 995-2
2010	어린이보호	비산7동	달서천로41길 66-4	비산동 1256-28
2010	어린이보호	비산7동	서대구로63길 28-10	비산동 1474
2010	어린이보호	상중이동	달구벌대로329길 97	중리동 710-19
2010	어린이보호	상중이동	국채보상로34길 50	중리동 100-1
2010	어린이보호	상중이동	서대구로17길 29	중리동 110-1
2010	어린이보호	상중이동	새방로27길 13	상리동 540-1
2010	어린이보호	원대동	고성로23길 13	원대동2가 201-12
2010	어린이보호	평리1동	국채보상로61안길 3	평리동 1048-30

설치년도	목적	동구분	도로명주소	지번주소	CCTV대수
2010	어린이보호	평리2동	통학로24길 47	평리동 1122-21
2010	어린이보호	평리3동	국채보상로57길 36	평리동 1041-18
2010	어린이보호	평리3동	북비산로52길 16-1	평리동 667-15
2010	어린이보호	평리4동	국채보상로38길 25	평리동 1431-1
2010	어린이보호	평리4동	평리로73길 15	평리동 1201-13
2010	어린이보호	평리5동	국채보상로39길 9-2	평리동 1516-8
2010	어린이보호	평리5동	국채보상로37길 26-1	평리동 1499-4
2010	어린이보호	평리6동	당산로86길 29-1	평리동 632-1
2011	어린이보호	내당2,3동	국채보상로46길 73	내당동 892-3
2011	어린이보호	내당4동	평리로54길 26	내당동 258-9
2011	어린이보호	비산2,3동	국채보상로81길 55	비산동 96-17
2011	어린이보호	비산2,3동	달서로32길 19-1	비산동 92-6
2011	어린이보호	비산2,3동	달서로26길 35	비산동 404-26
2011	어린이보호	비산4동	국채보상로88길 16-3	비산동 172-1
2011	어린이보호	비산6동	문화로63길 20-1	비산동 483-8
2011	어린이보호	상중이동	국채보상로36길 22-1	중리동 45-17
2011	어린이보호	상중이동	평리로35길 15	중리동 1136-153
2011	어린이보호	원대동	고성로 122	원대동1가 55-8
2011	어린이보호	원대동	달서로56길 7-3	원대동3가 1295-27
2011	어린이보호	평리1동	통학로28길 8	평리동 1054-3
2011	어린이보호	평리2동	국채보상로60길 51	평리동 1112-1
2011	어린이보호	평리3동	통학로49길 38	평리동 488-11
2011	어린이보호	평리3동	문화로51길 9	평리동 945-8
2011	어린이보호	평리3동	북비산로52길 8	평리동 668-21
2011	어린이보호	평리4동	국채보상로46길 32	평리동 1367-4
2011	어린이보호	평리5동	국채보상로31길 45-1	평리동1482-10
2011	도시공원	내당4동	서대구로3길 29-4	내당동 466-20
2011	도시공원	내당4동	달구벌대로337길 13-1	내당동 458-6

설치년도	목적	동구분	도로명주소	지번주소	CCTV대수
2011	도시공원	비산1동	달서로43길 16	비산동 591-1
2011	도시공원	비산4동	달서로16안길 12	비산동 222-14
2011	도시공원	비산4동	국채보상로78길 30-3	비산동 214-13
2011	도시공원	비산5동	달서천로65길 17	비산동 1185-59
2011	도시공원	비산6동	달서로27길 7	비산동 438-1
2011	도시공원	비산7동	염색공단로11길 27-19	비산동 2008-140
2011	도시공원	상중이동	문화로14길 18	이현동 42-335
2011	도시공원	상중이동	새방로25길 46	상리동 644
2011	도시공원	상중이동	경원고등학교 앞산	상리동 산 30
2011	도시공원	평리3동	서대구로42길 14-1	평리동 687-23
2011	도시공원	평리5동	국채보상로37안길 21	평리동 1532-20
2012	생활안전	내당1동	서대구로2길 52	내당동 66-11
2012	생활안전	내당1동	서대구로8길 67	내당동 12-27
2012	생활안전	비산2,3동	국채보상로75길 36-21	비산동 434-52
2012	생활안전	상중이동	국채보상로36길 8	중리동35-5
2012	생활안전	평리1동	북비산로59길 6	평리동 657-1
2012	생활안전	평리1동	국채보상로67길 13	평리동 812-57
2012	생활안전	평리6동	북비산로33길 9-2	평리동 421-1
2012	생활안전	평리6동	서대구로41길 34	평리동 610-19
2012	어린이보호	내당2,3동	달구벌대로371길 48	내당동 6-8
2012	어린이보호	내당4동	서대구로5길 2	내당동 255-24
2012	어린이보호	비산7동	팔달로 72-19	비산동 1617-1
2012	어린이보호	비산7동	팔달로18길 16	비산동 1456
2012	어린이보호	평리1동	통학로46길 8	평리동 651-18
2012	어린이보호	평리5동	국채보상로31길 29-1	평리동 1506-5
2012	도시공원	내당2,3동	달구벌대로377길 28	내당동 901-75
2012	도시공원	내당2,3동	큰장로11길 6	내당동 975-1
2012	도시공원	내당4동	서대구로5길 61	내당동 356-2

설치년도	목적	동구분	도로명주소	지번주소	CCTV대수
2012	도시공원	비산2,3동	북비산로71길 28-42	비산동 42-40
2012	도시공원	상중이동	당산로69길 7	중리동 1086-1
2012	도시공원	상중이동	와룡로70길 72	중리동 1137-3
2012	도시공원	상중이동	평리로 235-8	중리동 120-4
2012	도시공원	상중이동	와룡로66길 70	중리동 1136-160	2
2012	도시공원	평리2동	통학로18길 24	평리동 1174-90
2012	도시공원	평리3동	국채보상로49길 17	평리동 1088-19
2012	도시공원	평리6동	북비산로30길 22	평리동 603-35
2013	생활안전	내당1동	서대구로10길 42	내당동 30-1
2013	생활안전	내당4동	당산로53길 15	내당동 416-1
2013	생활안전	비산5동	달서천로69길 6	비산동 1104-50
2013	생활안전	비산7동	서대구로61길 34	비산동 1670
2013	생활안전	비산7동	달서천로49길 29	비산동 1319-23
2013	생활안전	평리2동	통학로18길 47-1	평리동 1137-24
2013	생활안전	평리4동	평리로73길 29	평리동 1206-28
2013	생활안전	평리6동	북비산로30길 38-9	평리동 631-13
2013	생활안전	평리6동	문화로37길 20	평리동 613-52
2013	어린이보호	내당2,3동	달서로5안길 2	내당동 919-2
2013	어린이보호	비산1동	통학로48길 43-1	비산동 724-5
2013	어린이보호	비산5동	서대구로66길 25	비산동 1040-21
2013	어린이보호	원대동	달서천로87길 4	원대동 25-4
2013	어린이보호	평리2동	통학로18길 10	평리동 1109-1
2013	어린이보호	평리3동	국채보상로49길 29	평리동 1087-25
2013	어린이보호	평리6동	당산로88길 21-1	평리동 576-51
2013	어린이보호	평리6동	북비산로30길 5	평리동 574-8
2013	도시공원	내당1동	달구벌대로361길 35-15	내당동 200-8
2013	도시공원	비산5동	서대구로68길 58	비산동 1040-1
2013	도시공원	평리1동	북비산로59길 9	평리동 653-10

설치년도	목적	동구분	도로명주소	지번주소	CCTV대수
2013	도시공원	평리1동	통학로30길 8	평리동 1057-3
2014	생활안전	내당1동	달구벌대로361길13	내당동214-23
2014	생활안전	내당2,3동	국채보상로88길25-1	내당동1023-7
2014	생활안전	내당2,3동	달구벌대로375길 6	내당동 884-3
2014	생활안전	내당2,3동	달구벌대로373길 18	내당동 891-26
2014	생활안전	내당2,3동	달서로 13	내당동 896-15
2014	생활안전	내당2,3동	달서로5길 6	내당동 901-24
2014	생활안전	내당2,3동	달구벌대로373길 13-1	내당동 890-45
2014	생활안전	내당2,3동	큰장로9길 15-2	내당동971-14
2014	생활안전	내당4동	서대구로3길 59-26	내당동 463-55
2014	생활안전	비산2,3동	북비산로75길16	비산동19-4
2014	생활안전	비산5동	달서천로57길 36-57	비산동 1236-1
2014	생활안전	비산6동	통학로40길 50	비산동 541-31
2014	생활안전	비산6동	달서로33길 12	비산동 517-3
2014	생활안전	비산6동	문화로69길 13	비산동 518-14
2014	생활안전	비산7동	달서천로49안길 30	비산동 1277-7
2014	생활안전	상중이동	달구벌대로329길137-16	중리동705-17
2014	생활안전	평리1동	국채보상로61길 15-1	평리동 1055-29	2
2014	생활안전	평리1동	북비산로57길 5	평리동 651-26	2
2014	생활안전	평리3동	북비산로45길 10	평리동 481-12	2
2014	어린이보호	내당2,3동	달구벌대로371길 34	내당동 911-115
2014	어린이보호	내당2,3동	평리로78길 8	내당동 10-8
2014	어린이보호	내당4동	평리로52길 23	내당동 258-1
2014	어린이보호	내당4동	서대구로5길 56	내당동 308-14	2
2014	어린이보호	비산1동	북비산로63길 14-3	비산동 707-13
2014	어린이보호	비산1동	통학로 235-1	비산동 799-6
2014	어린이보호	비산2,3동	국채보상로83길 37	비산동 137-13
2014	어린이보호	비산4동	국채보상로70길 8	비산동 331-21

설치년도	목적	동구분	도로명주소	지번주소	CCTV대수
2014	어린이보호	비산5동	서대구로68길 42	비산동1048-4
2014	어린이보호	비산5동	서대구로68길 43	비산동 1044-1
2014	어린이보호	비산7동	달서천로53길 22	비산동 928-13
2014	어린이보호	상중이동	평리로35길 10	중리동 1136-92
2014	어린이보호	원대동	고성로25길 13	원대동2가 153-17	2
2014	어린이보호	원대동	옥산로6길 7	원대동3가 1119-3	2
2014	어린이보호	평리1동	통학로40길 18	평리동 742-185
2014	어린이보호	평리4동	국채보상로38길 11	평리동 1423-2
2014	어린이보호	평리4동	통학로13길 12-1	평리동 1198-18
2014	어린이보호	평리5동	국채보상로39길 25-1	평리동 1496-21
2014	어린이보호	평리6동	서대구로45길 63	평리동 576-112
2014	도시공원	내당4동	서대구로3길39-7	내당동 466-14
2014	도시공원	내당4동	당산로222-10	내당동 457-4
2014	도시공원	비산2,3동	북비산로80길 21	비산동 2825	2
2014	도시공원	비산5동	달서천로65길 16	비산동 1183
2014	도시공원	비산5동	서대구로68길 58-8	비산동 1040-2
2014	도시공원	상중이동	평리로17길46	중리동 1171-5	2
2014	도시공원	상중이동	문화로95	이현동42-63	2
2014	도시공원	상중이동	평리로 243	중리동 117-10
2014	도시공원	상중이동	와룡로72길 71	중리동 1095-14
2014	도시공원	상중이동	-	이현동 58-1
2014	도시공원	상중이동	-	이현동 산 12-4
2014	도시공원	평리4동	국채보상로48길 38	평리동 1348-6
2014	도시공원	평리4동	국채보상로48길 32	평리동 1344-8
2015	생활안전	내당1동	서대구로10길 6	내당동 243-1
2015	생활안전	내당1동	달구벌대로357길 45	내당동239-9
2015	생활안전	내당2,3동	큰장로11길10	내당동1001-9
2015	생활안전	내당4동	당산로41동길 61	내당동 423-26

설치년도	목적	동구분	도로명주소	지번주소	CCTV대수
2015	생활안전	내당4동	서대구로3길54	내당동355-19
2015	생활안전	비산1동	북비산로59길 38	비산동 753-8
2015	생활안전	비산1동	달서로45길31	비산동705-6
2015	생활안전	비산1동	통학로51길 25	비산동814-9
2015	생활안전	비산2,3동	북비산로74길23	비산동3-84
2015	생활안전	비산2,3동	달성공원로5길 19	비산동153-20
2015	생활안전	비산2,3동	달성공원로5길 9	비산동 155-27
2015	생활안전	비산2,3동	국채보상로83길 9-1	비산동149-4
2015	생활안전	비산2,3동	국채보상로83길29	비산동146-13
2015	생활안전	비산2,3동	국채보상로83길59	비산동108-2
2015	생활안전	비산2,3동	국채보상로83길75	비산동2899
2015	생활안전	비산2,3동	국채보상로81길25-1	비산동143-14
2015	생활안전	비산2,3동	북비산로74길52	비산동2853
2015	생활안전	비산2,3동	달성공원로11	비산동156-30
2015	생활안전	비산2,3동	국채보상로413	비산동402-3
2015	생활안전	비산2,3동	국채보상로81길48-1	비산동115-13
2015	생활안전	비산2,3동	국채보상로81안길14-3	비산동125-86
2015	생활안전	비산4동	평리로85길8	비산동298-6
2015	생활안전	비산5동	달서천로61길31	비산동1037-10
2015	생활안전	비산6동	국채보상로67길 34	비산동358-3	2
2015	생활안전	비산7동	달서천로49길12-2	비산동912-8
2015	생활안전	비산7동	달서천로55길 11-1	비산동944-19
2015	생활안전	비산7동	염색공단로11길29	비산동2008-142
2015	생활안전	비산7동	염색공단로5길 18	비산동 1890-36
2015	생활안전	비산7동	염색공단로11길 15-23	비산동 2008-183
2015	생활안전	비산7동	염색공단로11길 15	비산동 2008-84
2015	생활안전	비산7동	염색공단로9길 6	비산동 1890-63
2015	생활안전	상중이동	당산로47길69	중리동 720-1

설치년도	목적	동구분	도로명주소	지번주소	CCTV대수
2015	생활안전	상중이동	죽전길136	중리동714-1
2015	생활안전	상중이동	국채보상로36길 40	중리동 69-11
2015	생활안전	상중이동	국채보상로34안길 21-3	중리동41-26	2
2015	생활안전	상중이동	평리로35길 32	중리동1136-28	2
2015	생활안전	원대동	팔달로46길24	원대동1415-24
2015	생활안전	원대동	고성로15길 30-1	원대동3가1250-2	2
2015	생활안전	평리1동	-	평리동 656-1
2015	생활안전	평리1동	통학로46길36	평리동 656-4
2015	생활안전	평리1동	문화로60길 7-1	평리동843-5
2015	생활안전	평리3동	국채보상로49길 48	평리동 1080-1
2015	생활안전	평리3동	문화로43길 13-1	평리동723-11
2015	생활안전	평리3동	문화로263-22	평리동892-2
2015	생활안전	평리3동	서대구로44길 16-1	평리동694-1
2015	생활안전	평리4동	서대구로21길19	평리동1429-1
2015	생활안전	평리4동	국채보상로48길72	평리동1358-10
2015	생활안전	평리4동	국채보상로46길73	평리동 1358-1
2015	생활안전	평리5동	서대구로29길14	평리동1519-15
2015	생활안전	평리6동	당산로86길 47	평리동 601-7
2015	생활안전	평리6동	문화로39길 8-1	평리동618-13	2
2015	어린이보호	내당2,3동	큰장로25길 17	내당동 1030-103
2015	어린이보호	비산1동	북비산로59길 29	비산동 768-42
2015	어린이보호	비산1동	통학로48길 7	비산동 786-1
2015	어린이보호	비산1동	통학로50길 47	비산동 698-47
2015	어린이보호	비산2,3동	국채보상로79길 13	비산동 422-1
2015	어린이보호	비산2,3동	국채보상로81길 20-1	비산동 409-11
2015	어린이보호	비산2,3동	달서로26길 19	비산동 414-10
2015	어린이보호	비산4동	국채보상로 420	비산동 185-115
2015	어린이보호	비산7동	서대구로64길 7	비산동922-1

설치년도	목적	동구분	도로명주소	지번주소	CCTV대수
2015	어린이보호	상중이동	국채보상로23길 2-17	이현동 48-93
2015	어린이보호	상중이동	국채보상로23길 4	이현동 48-78
2015	어린이보호	평리1동	통학로 195	평리동 665-11
2015	어린이보호	평리1동	통학로 202	평리동 662-1
2015	어린이보호	평리2동	통학로20길 14-1	평리동 1174-13
2015	도시공원	내당1동	서대구로10길 36-29	내당동 196-5
2015	도시공원	내당1동	-	내당동 11-32
2015	도시공원	내당1동	-	내당동 227-9
2015	도시공원	내당4동	평리로54길 11-25	내당동 251-12
2015	도시공원	내당4동	평리로54길 15-19	내당동 252-16
2015	도시공원	상중이동	당산로47길 56	중리동 712-13
2015	도시공원	상중이동	-	중리동 721-2
2015	도시공원	상중이동	장산로32길 77	중리동 1180-1
2015	도시공원	상중이동	평리로17길 34	중리동 1170
2015	도시공원	상중이동	-	중리동 산 198-5
2015	도시공원	원대동	달서천로83길 38	원대동2가192-1
2015	도시공원	원대동	옥산로6길 9	원대동3가 1120-1
2015	도시공원	평리4동	평리로73길 9	평리동 1198-5
2015	도시공원	평리4동	평리로73길 9	평리동 1198-5
2016	생활안전	내당1동	서대구로2길22	내당동220-6
2016	생활안전	내당1동	평리로72길 19	내당동 25-22
2016	생활안전	내당1동	서대구로 38	내당동 230-1
2016	생활안전	내당1동	서대구로 4길 12	내당동 223-9
2016	생활안전	내당1동	달구벌대로 361길 28	내당동 70-1
2016	생활안전	내당2,3동	달서로5길 7	내당동900-37
2016	생활안전	내당2,3동	큰장로 109-47	내당동 1025
2016	생활안전	내당2,3동	달구벌대로 371길 41-10	내당동 11-48
2016	생활안전	내당2,3동	큰장로7길 7	내당동 982-6

설치년도	목적	동구분	도로명주소	지번주소	CCTV대수
2016	생활안전	내당4동	서대구로3길 16-24	내당동 351-1
2016	생활안전	내당4동	평리로42길 48	내당동 359-1
2016	생활안전	내당4동	당산로 273-7	내당동 411-15
2016	생활안전	내당4동	당산로51길 28-11	내당동 413-20
2016	생활안전	내당4동	평리로50길 3-10	내당동 301-3
2016	생활안전	비산1동	북비산로61길 28-4	비산동 729-6
2016	생활안전	비산1동	북비산로67길28-1	비산동656-4
2016	생활안전	비산2,3동	국채보상로75길 24	비산동 434-104
2016	생활안전	비산2,3동	국채보상로83길 17	비산동 404-7
2016	생활안전	비산2,3동	달서로40길 17-57	비산동 15-23
2016	생활안전	비산2,3동	북비산로81길 19-18	비산동 2295
2016	생활안전	비산4동	국채보상로76길 35	비산동 269-12
2016	생활안전	비산4동	국채보상로78길25	비산동226-60
2016	생활안전	비산4동	달서로20길 13	비산동 257-1
2016	생활안전	비산4동	국채보상로 420-22	비산동 185-73
2016	생활안전	비산4동	국채보상로 78길 42	비산동 200-51
2016	생활안전	비산4동	국채보상로 406-13	비산동 185-95
2016	생활안전	비산5동	고성로 24	비산동1194-37
2016	생활안전	비산5동	달서천로59길 1	비산동1004-1
2016	생활안전	비산5동	달서천로61길 18	비산동 1019-1
2016	생활안전	비산5동	달서천로61안길28-6	비산동1141-5
2016	생활안전	비산5동	달서천로 307	비산동 1076-4
2016	생활안전	비산5동	서대구로62길 86	비산동1219-39
2016	생활안전	비산5동	달서천로 57길 50	비산동 1233-5
2016	생활안전	비산5동	달서천로 335-12	비산동 1132
2016	생활안전	비산5동	달서천로65길 28-36	비산동1194-49
2016	생활안전	비산6동	달서로25길 26	비산동 460-4
2016	생활안전	비산6동	달서로33길 20	비산동 486-3

설치년도	목적	동구분	도로명주소	지번주소	CCTV대수
2016	생활안전	비산6동	국채보상로67안길 19	비산동 369-11
2016	생활안전	비산7동	서대구로63안길10	비산동1822-5
2016	생활안전	비산7동	달서천로49길 36	비산동 1296-8
2016	생활안전	비산7동	달서천로41안길 10-1	비산동892
2016	생활안전	비산7동	달서천로 207	비산동888-1
2016	생활안전	비산7동	-	비산7동 2009-62
2016	생활안전	비산7동	서대구로 289	비산동 1854-14
2016	생활안전	비산7동	서대구로 305	비산동1644
2016	생활안전	비산7동	서대구로 306	비산동 1370-8
2016	생활안전	비산7동	서대구로 329-5	비산동 1630-2
2016	생활안전	비산7동	서대구로 54길 15-9	비산동 834-1
2016	생활안전	비산7동	서대구로 61길 7-19	비산동 1835
2016	생활안전	비산7동	달서천로 253	비산동 918-5
2016	생활안전	비산7동	서대구로64길 25-1	비산동939-28
2016	생활안전	비산7동	달서천로41길 58-23	비산동 1286-22
2016	생활안전	상중이동	당산로53길67	중리동708-1
2016	생활안전	상중이동	달구벌대로323길 111	중리동 715-13
2016	생활안전	상중이동	당산로41서길82	중리동711-1
2016	생활안전	상중이동	당산로45길56	중리동721-12
2016	생활안전	상중이동	달구벌대로323길 99	중리동 717-5
2016	생활안전	상중이동	달구벌대로329길 127	중리동 707-19
2016	생활안전	상중이동	서대구로15길28	중리동111-13
2016	생활안전	상중이동	달구벌대로329길 125	중리동 707-20
2016	생활안전	상중이동	새방로25길 11	상리동 593
2016	생활안전	상중이동	가르뱅이로 49	상리동 239-73
2016	생활안전	상중이동	북비산로 104-8	이현동 36-6
2016	생활안전	상중이동	평리로 235-16	중리동 120-1
2016	생활안전	상중이동	새방로 27길 17-3	상리동 520-12

설치년도	목적	동구분	도로명주소	지번주소	CCTV대수
2016	생활안전	원대동	팔달로 174	원대동3가 1367-2
2016	생활안전	원대동	달서로56길 13	원대동3가 1295-18
2016	생활안전	평리1동	통학로38길 15	평리동711-48
2016	생활안전	평리1동	북비산로58길 22-1	평리동 781-2
2016	생활안전	평리1동	문화로 303	평리동 791-5
2016	생활안전	평리1동	북비산로 60길 28	평리동 786-4
2016	생활안전	평리1동	북비산로 60길 33-1	평리동 787-8
2016	생활안전	평리2동	국채보상로66길40	평리동1139-27
2016	생활안전	평리2동	국채보상로 66길 19	평리동 1130-97
2016	생활안전	평리2동	통학로 106-5	평리동 1101-29
2016	생활안전	평리3동	북비산로41길 14	평리동 512-5
2016	생활안전	평리3동	국채보상로 49길 43-36	평리동1081-13
2016	생활안전	평리3동	문화로 43길 27	평리동 720-18
2016	생활안전	평리3동	국채보상로 53길 33	평리동 1079-8
2016	생활안전	평리3동	서대구로 42길 47-19	평리동 953-3
2016	생활안전	평리3동	국채보상로53길 42-20	평리동 1038-19
2016	생활안전	평리4동	국채보상로48길 48-1	평리동 1351-10
2016	생활안전	평리4동	통학로21길13-1	평리동1209-11
2016	생활안전	평리4동	국채보상로50길 65	평리동 1228-1
2016	생활안전	평리4동	국채보상로 52길 7	평리동 1216-1
2016	생활안전	평리4동	국채보상로 52길 31-9	평리동 1028-29
2016	생활안전	평리5동	문화로 154	평리동 1485-1
2016	생활안전	평리6동	북비산로31길13	평리동422-32
2016	생활안전	평리6동	염색공단중앙로 11	평리동 427-21
2016	어린이보호	내당1동	통학로 54	내당동 10-1
2016	어린이보호	내당1동	통학로 35	내당동 12-36
2016	어린이보호	내당1동	달구벌대로357길 26	내당동 201-30
2016	어린이보호	내당1동	달구벌대로365길 21-18	내당동 27-21

설치년도	목적	동구분	도로명주소	지번주소	CCTV대수
2016	어린이보호	내당1동	통학로 54	내당동 10-1
2016	어린이보호	내당1동	통학로 35	내당동 12-36
2016	어린이보호	내당1동	달구벌대로357길 26	내당동 201-30
2016	어린이보호	내당1동	달구벌대로365길 21-18	내당동 27-21
2016	어린이보호	내당2,3동	달서로9길 13	내당동 933-1
2016	어린이보호	내당2,3동	달서로9길 2	내당동 945-6
2016	어린이보호	내당2,3동	큰장로 71	내당동 988
2016	어린이보호	내당2,3동	큰장로15길 12	내당동 1006-6
2016	어린이보호	내당2,3동	큰장로15길 6	내당동 1009-3
2016	어린이보호	내당2,3동	큰장로9길 3	내당동 975-40
2016	어린이보호	내당4동	평리로 260	내당동 300-4
2016	어린이보호	내당4동	서대구로11길24	내당동 297-22
2016	어린이보호	비산1동	-	비산동 688-29
2016	어린이보호	비산1동	북비산로67길 12-1	비산동 591-5
2016	어린이보호	비산1동	달서로45길 19-1	비산동 638
2016	어린이보호	비산1동	-	비산동 46-36
2016	어린이보호	비산2,3동	-	비산동 2181
2016	어린이보호	비산2,3동	달서로40길 16	비산동 12-22
2016	어린이보호	비산2,3동	국채보상로79길 26	비산동 139-8
2016	어린이보호	비산2,3동	달서로32길 9-3	비산동 78-13
2016	어린이보호	비산2,3동	국채보상로75길 9	비산동 391-2
2016	어린이보호	비산2,3동	국채보상로81길 36-1	비산동 122-16
2016	어린이보호	비산4동	달서로15길9-4	비산동 315-28
2016	어린이보호	비산4동	국채보상로 408	비산동 185-127
2016	어린이보호	비산4동	달서로12길47	비산동 196-98
2016	어린이보호	비산4동	달서로18길44	비산동 180-22
2016	어린이보호	비산5동	-	비산동 1101-22
2016	어린이보호	비산5동	-	비산동 2100-60

설치년도	목적	동구분	도로명주소	지번주소	CCTV대수
2016	어린이보호	비산6동	문화로63길 10-1	비산동 480-1
2016	어린이보호	비산6동	문화로67길 30	비산동 547-41
2016	어린이보호	비산6동	문화로67길 9	비산동 515-28
2016	어린이보호	비산6동	문화로67길 18	비산동 521-5
2016	어린이보호	비산6동	달서로25길 20-33	비산동 461-4
2016	어린이보호	상중이동	국채보상로38길 50	중리동80-6
2016	어린이보호	상중이동	국채보상로34길 49	중리동 85-1
2016	어린이보호	상중이동	평리로 144	중리동 701-1
2016	어린이보호	상중이동	당산로53길 97	중리동 714-18
2016	어린이보호	원대동	고성로 130-1	원대동1가 17-8
2016	어린이보호	원대동	달서천로83길 6	원대동1가 77
2016	어린이보호	원대동	달서천로 405-1	원대동1가 75
2016	어린이보호	원대동	달서천로412-26	원대동1가 282
2016	어린이보호	원대동	원대로15길 16	원대동2가 136-1
2016	어린이보호	원대동	원대로15길 7	원대동2가 140-1
2016	어린이보호	원대동	원대로13길34	원대동3가 1222-12
2016	어린이보호	원대동	달서천로83길 35	원대동3가 1149-3
2016	어린이보호	원대동	달서로58길 9-1	원대동3가 1264-30
2016	어린이보호	평리1동	국채보상로61길 34	평리동 1046-22
2016	어린이보호	평리1동	문화로 290	평리동 1046-1
2016	어린이보호	평리1동	통학로 150	평리동 1063-1
2016	어린이보호	평리1동	국채보상로61길 5	평리동 1054-10
2016	어린이보호	평리2동	국채보상로60길 34	평리동1117-1
2016	어린이보호	평리2동	통학로24길 40	평리동 1127-63
2016	어린이보호	평리2동	국채보상로68길 10	평리동 1129-8
2016	어린이보호	평리3동	북비산로50길 8	평리동 671-8
2016	어린이보호	평리3동	-	평리동 669-16
2016	어린이보호	평리3동	문화로51길 1	평리동 924-15

설치년도	목적	동구분	도로명주소	지번주소	CCTV대수
2016	어린이보호	평리3동	서대구로42길 51-2	평리동 699-4
2016	어린이보호	평리4동	평리로 357	평리동 1196-20
2016	어린이보호	평리4동	평리로 365	평리동 1196-11
2016	어린이보호	평리4동	국채보상로38길 39	평리동 1433-1
2016	어린이보호	평리5동	국채보상로37안길 10-3	평리동 1512-64
2016	도시공원	내당4동	서대구로3길 42	내당동 354-38
2016	도시공원	내당4동	-	내당동 463-7
2016	도시공원	내당4동	-	내당동 469-7
2016	도시공원	내당4동	평리로50길 23	내당동 306-1
2016	도시공원	비산6동	문화로69길 17	비산동 519-9
2016	도시공원	상중이동	-	상리동 154-1
2016	도시공원	상중이동	-	상리동 673-5
2016	도시공원	상중이동	-	이현동 48-13
2016	도시공원	상중이동	-	이현동 48-18
2016	도시공원	상중이동	-	이현동 48-117
2016	도시공원	원대동	달서로55길 15-1	원대동3가 1391-2
2016	도시공원	평리3동	-	평리동 707-49
2016	도시공원	평리3동	국채보상로49길 13	평리동 1089-31
2016	도시공원	평리3동	국채보상로53길 13-16	평리동 1075-19
2016	도시공원	평리6동	서대구로41길 20	평리동613-57
2016	도시공원	평리6동	-	평리동 613-56
2017	생활안전	내당1동	통학로2길 22-1	내당동 61-28
2017	생활안전	내당2,3동	달서로 10-6	내당동 870-10
2017	생활안전	내당2,3동	달서로 50-1	내당동 956-35
2017	생활안전	내당2,3동	큰장로9길 12	내당동 971-10
2017	생활안전	내당4동	당산로47길 6	내당동 418-34
2017	생활안전	내당4동	당산로 210-8	내당동 458-31
2017	생활안전	내당4동	-	내당4동 308-1	2

설치년도	목적	동구분	도로명주소	지번주소	CCTV대수
2017	생활안전	비산1동	달서로41길 16-1	비산동 52-16
2017	생활안전	비산1동	통학로52길 42-5	비산동 738-1
2017	생활안전	비산1동	북비산로53길 22	비산동 806-8
2017	생활안전	비산1동	북비산로51길 22-1	비산동 820-29
2017	생활안전	비산2,3동	북비산로76길 4	비산동 71-28	2
2017	생활안전	비산2,3동	북비산로75길 2-3	비산동 12-31
2017	생활안전	비산4동	평리로85길 11-13	비산동 295-19
2017	생활안전	비산5동	달서천로57길 32	비산동 1223-13
2017	생활안전	비산5동	달서천로57길 16	비산동 1010-4
2017	생활안전	비산5동	고성로 46	비산동 1192-62
2017	생활안전	비산7동	서대구로 321	비산동 1640
2017	생활안전	비산7동	팔달로 72-21	비산동 1617-3
2017	생활안전	비산7동	팔달로 72-1	비산동 1446
2017	생활안전	비산7동	서대구로 280	비산동 880-9
2017	생활안전	비산7동	서대구로54길 6-22	비산동 839-30
2017	생활안전	비산7동	달서천로49길 15	비산동 899-2
2017	생활안전	비산7동	달서천로53길 34-65	비산동 1262-3
2017	생활안전	비산7동	달서천로41길 82	비산동 1258-1
2017	생활안전	비산7동	서대구로62길 72	비산동 996-1
2017	생활안전	비산7동	달서천로41길 33	비산동 1363-1
2017	생활안전	비산7동	서대구로62길 19-19	비산동 1325-4
2017	생활안전	상중이동	가르뱅이로9길 13	상리동 244
2017	생활안전	상중이동	국채보상로34길 47	중리동 84-1
2017	생활안전	상중이동	국채보상로36길 57	중리동 108-1
2017	생활안전	상중이동	평리로35길 32-14	중리동 1136-43
2017	생활안전	상중이동	와룡로70길 60	중리동 1136-152
2017	생활안전	원대동	달서로55길 32	원대동3가 1382-5
2017	생활안전	원대동	원대로13길53	원대동3가 1610-2

설치년도	목적	동구분	도로명주소	지번주소	CCTV대수
2017	생활안전	원대동	달서천로74길 8	원대동1가 826
2017	생활안전	원대동	-	원대동1가 533
2017	생활안전	원대동	-	원대동1가 324
2017	생활안전	원대동	달서천로 406	원대동1가 389
2017	생활안전	원대동		원대동1가 49-1
2017	생활안전	원대동	원대로 81	원대동2가 69
2017	생활안전	평리1동	통학로40길 20-14	평리동 742-182
2017	생활안전	평리1동	북비산로58길 5-8	평리로 659-29
2017	생활안전	평리1동	북비산로 310-9	평리동 766-6
2017	생활안전	평리2동	통학로24길 6-15	평리동 1102-6
2017	생활안전	평리3동	국채보상로 225	평리동 1093-11
2017	생활안전	평리3동	문화로49길 17	평리동 679-17
2017	생활안전	평리3동	통학로31길 11	평리동 1071-1
2017	생활안전	평리3동	국채보상로 225	평리동 1093-11
2017	생활안전	평리4동	국채보상로52길 21	평리동 1212-1
2017	생활안전	평리4동	통학로23길 25	평리동 1215-2
2017	생활안전	평리6동	문화로39길 21	평리동 614-29
2017	생활안전	평리6동	달서천로 168	평리동 459-7	2
2017	어린이보호	평리2동	국채보상로66길 51	평리동 1179-23
2017	어린이보호	평리2동	평리로 403	평리동 1185-168
2017	어린이보호	평리2동	평리로 396-2 건너	내당동 1-37 건너
2017	어린이보호	평리2동	통학로16길 9	평리동 1110-12
2017	어린이보호	평리2동	평리로 385-15	평리동 1112-20
2017	어린이보호	평리2동	평리로 385	평리동 1112-25
2017	도시공원	평리2동	통학로18길 18-12	평리동 1110-6
2018	생활안전	내당4동	서대구로3길 80	내당동 359-24
2018	생활안전	비산2,3동	달서로28길 18	비산동 419-1
2018	생활안전	비산2,3동	-	비산동 140-10

설치년도	목적	동구분	도로명주소	지번주소	CCTV대수
2018	생활안전	비산2,3동	북비산로 388-15	비산동 3-154
2018	생활안전	비산2,3동	북비산로 394-26	비산동 3-159
2018	생활안전	비산5동	달서천로57안길 12	비산동 1234-1
2018	생활안전	비산5동	달서천로57안길 19-1	비산동 1228-4	2
2018	생활안전	비산5동	달서천로57길 36-19	비산동 1238-6
2018	생활안전	비산5동	달서천로59길 15-1	비산동 999-4
2018	생활안전	비산5동	달서천로 291	비산동 1002-8
2018	생활안전	비산5동	달서천로 301-5	비산동 1006-19
2018	생활안전	비산5동	달서천로 339	비산동 1113
2018	생활안전	비산5동	달서천로 327-1	비산동 2109-21
2018	생활안전	비산7동	팔달로2길 11	비산동 2001-63
2018	생활안전	비산7동	서대구로 318	비산동 1367-6
2018	생활안전	비산7동	달서천로41길 15	비산동 885-6
2018	생활안전	비산7동	서대구로62길 14-8	비산동 896-9
2018	생활안전	비산7동	서대구로64길 16	비산동 916-7
2018	생활안전	비산7동	달서천로 241	비산동 911-20
2018	생활안전	비산7동	서대구로 279	비산동 1852
2018	생활안전	비산7동	염색공단로13길 22	비산동 2037-28	2
2018	생활안전	비산7동	염색공단중앙로 60 뒷길	비산동 2038-38 뒷길
2018	생활안전	비산7동	염색공단로13길 43	비산동 2010-35
2018	생활안전	비산7동	염색공단로 60	비산동 2024-24	2
2018	생활안전	비산7동	염색공단천로11길 19	비산동 2024-13
2018	생활안전	비산7동	염색공단천로11길 19	비산동 2024-13	2
2018	생활안전	비산7동	염색공단중앙로 86	비산동 2041-24	2
2018	생활안전	비산7동	염색공단천로19길 37	비산동 2041-118	2
2018	생활안전	비산7동	염색공단천로 110	비산동 2053-3
2018	생활안전	비산7동	염색공단천로3길 23	비산동 1792
2018	생활안전	비산7동	염색공단로 20	비산동 1804	2

설치년도	목적	동구분	도로명주소	지번주소	CCTV대수
2018	생활안전	비산7동	서대구로63길 28-13	비산동 1484
2018	생활안전	비산7동	달서천로 283	비산동 945-20
2018	생활안전	비산7동	서대구로 312	비산동 1369	2
2018	생활안전	비산7동	서대구로 307	비산동 1649	2
2018	생활안전	원대동	고성로15길 11-3	원대동3가 1434-8
2018	생활안전	원대동	원대로13길 46	원대동3가 1234-2
2018	생활안전	원대동	고성로25길 29-14	원대동2가1 121-3
2018	생활안전	원대동	고성로 99-37	원대동3가 1459-7
2018	생활안전	원대동	고성로 126-7	원대동1가 20-3
2018	생활안전	원대동	달서천로86길 6	원대동1가 107
2018	생활안전	원대동	고성로 89	원대동3가 1461-5
2018	생활안전	원대동	달서천로76길 10-1	원대동1가 650
2018	생활안전	평리3동	통학로39길 18	평리동 666-8
2018	생활안전	평리3동	국채보상로55길 6	평리동 1071-46
2018	생활안전	평리4동	국채보상로46길 7	평리동 1336-12
2018	생활안전	평리5동	국채보상로37길 5-26	평리동 1528-20
2018	어린이보호	내당1동	달구벌대로371길 26	내당동 52-9
2018	어린이보호	내당4동	평리로52길 14	내당동 303-14
2018	어린이보호	내당4동	평리로54길 29	내당동 256-1
2018	어린이보호	비산1동	통학로49길 4	비산동803-4
2018	어린이보호	비산1동	북비산로67길 2	비산동 578-3
2018	어린이보호	비산1동	북비산로65길 15	비산동 716-14
2018	어린이보호	비산2,3동	달서로34길 56	비산동 129-5
2018	어린이보호	비산2,3동	-	비산동 2275
2018	어린이보호	비산2,3동	북비산로74길 37	비산동 2722
2018	어린이보호	비산2,3동	달서로34길 45-1	비산동 104-88
2018	어린이보호	비산2,3동	국채보상로75길 40	비산동 503-10
2018	어린이보호	비산2,3동	국채보상로75길 32-2	비산동 434-34

설치년도	목적	동구분	도로명주소	지번주소	CCTV대수
2018	어린이보호	비산2,3동	국채보상로75길 20	비산동 434-121
2018	어린이보호	비산4동	국채보상로 420-52	비산동 171-74
2018	어린이보호	비산4동	달서로12길 59	비산동 180-4
2018	어린이보호	상중이동	국채보상로 135	이현동 48-60
2018	어린이보호	상중이동	국채보상로36길 40	중리동 69-11
2018	어린이보호	상중이동	가르뱅이로 106	상리동 99-7
2018	어린이보호	평리1동	통학로40길 12	평리동 742-188
2018	어린이보호	평리1동	통학로40길 25	평리동 660-7
2018	어린이보호	평리1동	문화로60길 6-9	평리동 1047-3
2018	어린이보호	평리1동	국채보상로65길 8	평리동 812-3
2018	어린이보호	평리2동	평리로 379	-
2018	어린이보호	평리2동	평리로83길 7-1	평리동 1185-170
2018	어린이보호	평리3동	국채보상로53길 6-5	평리동 1070-37
2018	어린이보호	평리3동	국채보상로57길 37-8	평리동 1039-28
2018	어린이보호	평리3동	문화로47길 21	평리동 696-5
2018	어린이보호	평리3동	북비산로 229-10	평리동 499-13
2018	어린이보호	평리5동	당산로82길 25	평리동 1501-32
2018	어린이보호	평리5동	국채보상로37길 36	평리동 1499-1
2018	어린이보호	평리5동	서대구로37길 40	평리동 1486-28
2018	어린이보호	평리5동	국채보상로37길 46-1	평리동 1497-1
2018	어린이보호	평리5동	국채보상로43길 38-1	평리동 1492-16
2018	어린이보호	평리6동	서대구로45길 37-2	평리동 606-1

【붙임3】

서구 CCTV통합관제센터 시스템 세부 점검표

❏ 점검일자: 2019년    월    일

대 상	점 검 사 항	점 검 결 과		조 치 사 항
		구 분	세 부 내 용
네트워크 스위치 (L2, L3)	➀ 외관 상태 확인 · LED 표시등 정상작동 확인 (정상: 녹색, 불량: 적색) · FAN 정상 동작 확인 / 각종 케이블 연결상태 및 외관 손상 여부	□ 양호 □ 불량
	➁ 시스템 지원 현황 파악 · Memory 사용량 : 기준 70% 미만 / CPU 사용량 : 기준 50% 미만 · 라우팅 정보 확인	□ 양호 □ 불량
	➂ System Log 점검: 주요 오류 또는 경고 메시지 내용 점검	□ 양호 □ 불량
방화벽 설비	➀ 외관 상태 확인 · LED 표시등 정상작동 및 정보 확인 (냉각팬 정보-3개 모두 회전) · 각종 케이블 연결상태 및 외관 손상 여부	□ 양호 □ 불량
	➁ 시스템 지원 현황 파악 · Memory 사용량 : 기준 70% 미만 / CPU 사용량 : 기준 50% 미만	□ 양호 □ 불량
	➂ System Log 점검: 주요 오류 또는 경고 메시지 내용 점검	□ 양호 □ 불량
저장/분배 서버	➀ 외관 상태 확인 · 패널 점검 및 LED 표시등 작동 확인 (정상 : 녹색, 불량 : 적색) · 각종 케이블 연결상태 및 외관 손상 여부	□ 양호 □ 불량
	➁ 시스템 지원 현황 파악 · Memory 사용량 : 기준 80% 미만 / CPU 사용량 : 기준 60% 미만	□ 양호 □ 불량
	➂ Event Log 점검: 주요 오류 또는 경고 메시지 내용 점검	□ 양호 □ 불량
SAN 스위치	➀ 외관 상태 확인 · LED 표시등 작동 확인 (정상: 녹색, 불량: 적색) · 각종 케이블 연결상태 및 외관 손상 여부	□ 양호 □ 불량
	➁ SAN 스위치 포트 상태 확인 · 광 케이블이 연결된 포트의 작동 상태 확인	□ 양호 □ 불량
	➂ Event Log 점검: Log 점검을 통해 오류 발생 여부 확인	□ 양호 □ 불량
스토리지	➀ 외관 상태 확인 · 하드디스크 및 컨트롤러 LED 표시등 작동 확인 (정상: 녹색, 불량: 적색) · 각종 케이블 연결상태 및 외관 손상 여부	□ 양호 □ 불량
	➁ Event Log 점검: 관리자 화면을 통해 스토리지 상태 점검	□ 양호 □ 불량
기타사항		□ 양호 □ 불량

점검자   소속	직급	성명          (서명)

확인자   소속	직급	성명          (서명)

【붙임4】

CCTV 현장시스템 세부 점검표

❏ 점검일자: 2019년    월    일

❏ 점검장소: 대구 서구

대 상	점 검 사 항	점 검 결 과		조 치 사 항
		구 분	세 부 내 용
카메라	➀ 회전형 · 모터 동작 (정상작동 및 이상소음)	□ 양호 □ 불량
	➁ 고정형 · 줌렌즈 및 하우징 견고성	□ 양호 □ 불량
	➂ 카메라 브라켓 · 브라켓 견고성	□ 양호 □ 불량
	➃ 투광기 · IR 투광기 동작 및 투광기 브라켓 견고성	□ 양호 □ 불량
부대설비	➀ 비디오서버, 녹화장비 및 장애관리기 · 전원부 및 통신부 인입선 상태	□ 양호 □ 불량
	➁ 폴대(한전주 제외) · 폴대, 가로암지지대 및 와이어 상태 · 앙카볼트 및 기초 상태	□ 양호 □ 불량
	➂ 가로암(한전주) · 앙카볼트 및 기초 상태	□ 양호 □ 불량
	➃ 지역제어함체 및 함체좌대 · 함체 견고성 및 잠금장치 적정성	□ 양호 □ 불량
	➄ 안내판Ⅰ · 부착 상태(Arm 부착용)	□ 양호 □ 불량
	➅ 안내판Ⅱ · 부착 상태(폴대 및 전신주 부착용)	□ 양호 □ 불량
전원부	➀ 인입선 · 가공전선 적정성 · 입·출력 전원케이블 및 커넥터 상태	□ 양호 □ 불량
	➁ 개폐기, 차단기 · 정격용량 및 열화, 손상 등	□ 양호 □ 불량
	➂ 서지보호기(전원용, 통신용) 및 접지 · 정격용량 및 열화, 손상 등	□ 양호 □ 불량
통신부	➀ Local VPN 및 스위칭 허브 · 케이블 연결 상태 및 외관 손상 여부	□ 양호 □ 불량
	➁ 모뎀 등의 단말기 · 모뎀과 타 단말기 간의 연결 상태	□ 양호 □ 불량
기타사항	➀ 누수 및 결로 방지 조치 상태 ➁ 비산먼지 및 분진 제거 상태	□ 양호 □ 불량

점검자   소속	직급	성명          (서명)

확인자   소속	직급	성명          (서명)

【붙임5】

장애처리 접수·처리 일지

연 번	센터방문일자	방문자 (성명)	장애처리 신규		장애처리 진행		장애처리 완료		기타 주요사항	주무관 (확인)
			단말 No.	건수	단말 No.	건수	단말 No.	건수

【붙임6】

유지보수 접수·처리 기록부

연 번	장애확인일자	처리자 (성명)	위 치		장 애 내 용	조 치		조 치 결 과		주무관 (확인)
			주 소	단말 No.		처리내용	일자	처리내용	일자

【붙임7】

주요 CCTV인프라 및 시스템 수선

결재	담당자	담 당

2019.    .    .

주요 수선 내역
점검/장애 사 항
수선내역 및 조치사항
기타의견
수선요청 일 시		수선착수 일 시				수선완료 일 시
상기 내용을 상호 확인함.
점 검 자	소속 : 직급 : 성명 : (서명)			확 인 자	소속 : 직급 : 성명 : (서명)

【붙임8】

보 안 서 약 서(대표자용)

본인은     년   월   일부로 대구 서구청과 계약한「2019년 영상정보처리기기 유지관리 용역」과 관련된 사업(업무)을 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은「2019년 영상정보처리기기 유지관리 용역」관련 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀사항임을 인정한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

4. 본인은 하도급 업체를 통한 사업 수행 시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

20   년     월     일

서  약  자        업   체   명 :

(업체 대표)         직       위 :

성       명 :                  (서명)

생 년 월 일 :

서약집행자        소       속 :

(담당공무원)       직       위 :

성       명 :                  (서명)

생 년 월 일 :

대구광역시 서구청 귀중

【붙임9】

(앞면)

보 안 서 약 서(참여인력용)

본인은     년   월   일부로 대구 서구청과 계약한「2019년 영상정보처리기기 유지관리 용역」과 관련된 업무(연구개발, 제작, 입찰, 기타)를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 나는「2019년 영상정보처리기기 유지관리 용역」사업과 관련된 소관업무가 국가기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.

2. 나는 이 기밀을 누설함이 국가이익을 침해할 수도 있음을 인식하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 일체 타인에게 누설하지 아니한다.

3. 나는 기밀을 누설한 때에는 아래의 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 전자정부법 제35조(금지행위) 및 제76조(벌칙)

20   년     월     일

서약자    소속          직급        생년월일

직위        성    명             (서명)

서  약    소속          직급

집행자                  직위        성    명             (서명)

대구광역시 서구청 귀중

※ 뒷면의 정보누출금지대상을 확인한 후 서약서에 서명할 것

(뒷면)

※ 정보누출금지대상

1. 기관(서구청) 소유 정보시스템의 내․외부 IP주소 현황

2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

3. 사용자계정ㆍ비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

4. 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물

5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드

6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황

7. 침입차단시스템ㆍ방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크 장비 설정 정보

8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서

9. 「개인정보보호법」제2조제1호의 개인정보

10. 「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조제3항의 대외비

11. 그 밖에 각급기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

【붙임10】 사업참여자(유지보수 투입인원 포함)

보 안 각 서

성	명 :

생 년 월 일 :

주	소 :

본인은 대구광역시 서구「2019년 영상정보처리기기 유지관리 용역」업무를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

준  수  사  항

1. 대구광역시 서구 CCTV통합관제센터 출입 시 보안사항 및 공무원의 지시에 따른다.

2. 대구광역시 서구 CCTV통합관제센터 내에서는 영상촬영기기 · 저장장치 반입 및 단독 행동을 하지 않으며, 적발 시 모든 책임은 본인이 진다.

3. 대구광역시 서구 CCTV통합관제센터 내의 실시간 영상자료, 녹화 영상자료, CCTV시스템 및 인프라 운용 관련 일체의 기술정보, 기타 개인정보․비밀 등에 대하여 정보의 이용, 유출 또는 누설 시 형법 또는 개인정보보호법 등에 의하여 고발되며, 모든 책임은 본인이 진다.

4. 위 준수사항 및 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

20   년     월     일

대구광역시 서구청 귀중

【붙임11】

보 안 확 약 서

본인(업체, 단체)은 귀 기관(대구 서구청)과 계약한「2019년 영상정보처리기기 유지관리 용역」관련 사업(업무)을 수행 완료함에 있어, 다음 각 호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며, 이에 보안확약서를 제출합니다.

1. 본인(업체, 단체)은 업체(단체) 및 사업 참여자가「2019년 영상정보처리기기 유지관리 용역」관련 사업(업무) 중 취득한 모든 자료를 반납 및 파기하였으며, 지득한 정보에 대한 유출을 절대 금지하겠습니다.

2. 본인(업체, 단체)은 하도급업체에 대해 상기 항과 동일한 보안사항 준수책임을 확인하고 보안확약서를 징구하였으며, 하도급업체가 위의 보안사항을 위반할 경우에 주사업자로서 이에 동일한 법적책임을 지겠습니다.

3. 본인(업체, 단체)은 상기 보안사항을 위반할 경우에 귀 기관(서구청)의 사업에 참여제한 또는 기타 관련 법규에 따른 책임과 손해배상을 감수하겠습니다.

4. 본인(업체, 단체)은 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 보안관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 민·형사상 어떠한 제재조치를 당하여도 이의를 제기하지 않겠습니다.

20   년     월     일

확약업체(단체) 대표

업   체   명 :

직       급 :

성       명 :                  (서명)

생 년 월 일 :

대구광역시 서구청 귀중

【붙임12】

비밀유지 계약서

CCTV영상정보인프라 유지보수 용역 수행 업체(이하 “유지보수 업체”라 한다)와 대구광역시 서구청은「2019년 영상정보처리기기 유지관리 용역」사업을 수행함에 있어 다음과 같이 비밀유지 계약을 체결한다.

제1조(계약의 목적)

본 계약은 유지보수 업체가 대구광역시 서구청과 계약한 용역 사업과 관련하여 취득 및 지득한 비밀정보를 보호하기 위함을 목적으로 한다.

제2조(비밀의 내용)

본 계약상 비밀정보란 유지보수 업체가 업무진행 과정에서 취득 및 지득한    누출금지 대상정보(이하 "비밀정보"라 한다)를 말하며 비밀정보는 다음과 같다.

① 기관(서구청) 소유 정보시스템의 내․외부 IP주소 현황

② 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

➂ 사용자계정ㆍ비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

④ 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물

⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드

⑥ 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황

⑦ 침입차단시스템ㆍ방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크 장비 설정 정보

⑧「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상       정보로 분류된 기관의 내부문서

⑨「개인정보보호법」제2조제1호의 개인정보

⑩「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조제3항의 대외비

⑪ 그 밖에 대구광역시 서구청장이 공개가 불가하다고 판단한 정보 및 자료

제3조(정보의 사용용도 제한)

유지보수 업체는 대구광역시 서구청으로 부터 제공받은 비밀정보를 용역관련 계약서에 명시된 본래의 목적에만 사용하여야 하며, 계약의 수행을 위하여 제3자에게 제공할 경우, 대구광역시 서구청의 사전 승인을 받은 후 별도의 비밀유지계약을 체결하여야 한다.

제4조(계약기간)

본 비밀유지 계약은「2019년 영상정보처리기기 유지관리 용역」사업의 착수일로부터 계약기간 및 계약종료 후에도 그 효력을 가지고, 이 사업과 관련하여 지득한 모든 비밀정보는 절대로 정보의 이용, 유출 및 누설하여서는 아니되며, 비밀유지 계약 위반으로 인한 민․형사상 피해는 전적으로 유지보수 업체가 부담한다.

제5조(정보취급자)

유지보수 업체는 대구광역시 서구청으로부터 제공받은 비밀정보를 자사 조직 내 목적상 부합하는 최소한의 직원들에 한하여 목적 내 이용하도록 조치하여야 하며 직원 각자에게 비밀유지 의무를 주지시켜야 한다. 또한 비밀정보를 취급하는 자사의 관계직원들에 대하여 비밀정보 취급자 현황과 신원진술서, 보안서약서 및 보안각서를 대구광역시 서구청에 제출하고 승인을 받아야 한다.

제6조(자료의 반환)

유지보수 업체는 대구광역시 서구청의 요청 또는 용역 사업의 완료 후 대구광역시 서구청의 비밀정보가 기재되어 있거나 이를 포함하고 있는 제반 자료, 장비, 서류, 샘플, 기타 유체물을 즉시 반환하거나 대구광역시 서구청의 선택에 따라 이를 폐기하고 그 폐기를 증명하는 서류와 회사대표자의 보안확약서를 제출하여야 한다.

제7조(권리의무의 양도)

본 비밀유지 계약의 권리와 의무는 대구광역시 서구청의 사전 서면 동의 없이는 제3자에게 양도 될 수 없다.

제8조(권리의 부존재 등)

본 비밀유지 계약상 제공되는 비밀정보에 관한 모든 권리는 대구광역시 서구청에 속하고, 어떠한 경우에도 본 계약상 제공된 비밀정보에 관하여 유지보수 업체에게 권리나 사용권을 부여하는 것으로 해석되지 않는다.

제9조(내부규정의 준수)

유지보수 업체는 본 계약상의 목적을 위하여 대구광역시 서구청의 시설을 방문하거나 이를 이용할 경우, 대구광역시 서구청의 제반 규정을 준수하여야 한다.

제10조(계약의 분리가능성)

본 비밀유지 계약 중 어느 규정이 타 규정이나 지침 및 법률 등에 의한 위법, 무효 또는 집행 불가능으로 선언될 경우, 상호 협의에 의해 수정 규정을 작성하여 적용하고 본 계약의 나머지 규정의 유효성에는 영향을 미치지 아니한다.

제11조(계약의 수정)

본 계약의 수정이나 변경은 양 당사자의 정당한 대표자가 서명한 서면 합의서로만 이루어 질 수 있다.

제12조(손해배상 등)

유지보수 업체는 다음 각 호의 어느 하나를 위반하였을 경우, 규정에 따라 배상하여야 한다.

① 유지보수 업체는 대구광역시 서구청의 보안정책을 위반하였을 경우 [붙임12]의 사업자 보안위규 처리기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [붙임12]의 보안 위약금을 대구광역시 서구청에 납부한다.

② 유지보수 업체는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 기술적, 관리적 보안대책 및 비밀유지 계약서 제2조(비밀의 내용)에 대한 보안관리 계획을 사업제안서(유지보수 용역 계획서)에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 대구광역시 서구청은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.

③ 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감 되지 않으며 타 항목과 별도로 부과되며 사업 종료 시 지출금액 조정을 통해 위약금을 정산한다.

제13조(지적재산권)

본 비밀유지 계약에 따라 업체에 의해 제공되는 서비스 혹은 그 결과가 타인의 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 저작권 등의 지적 소유권 침해를 사유로 타인으로부터 대구광역시 서구청에 이의제기, 소송, 기타 권리 침해주장이 제기된 경우(이하 “소송” 등이라 한다), 유지보수 업체는 즉시 대구광역시 서구청에 이를 서면으로 통지하고, 유지보수 업체는 소송 등을 수행하며 이와 관련한 비용을 전액 부담하고, 대구광역시 서구청에 손해가 발생하지 않도록 하여야 한다. 소송 등과 관련하여 대구광역시 서구청이 손해를 입은 경우 유지보수 업체는 이를 전액 배상하여야 한다.

제14조(분쟁의 해결)

본 계약에 관한 소송은 대구광역시 서구청의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

본 계약의 체결사실 및 계약내용을 증명하기 위하여 본 계약서를 2통 작성하여 계약 당사자가 각각 서명 또는 날인한 후 각1통씩 보관한다.

20   년   월   일

계약자(발주기관)	계약상대자
주소 : 대구광역시 서구 국채보상로 257(평리동)	주소 :
대구광역시 서구청장 (인)	(인)

【붙임13】

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	◦ 사업참여 제한 ◦ 위규자 및 직속 관리자 등 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보․신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실ㆍ보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수·발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	◦ 위규자 및 직속 관리자 등 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 기관 제공 중요정책ㆍ민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안ㆍ보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책ㆍ현안자료를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷ㆍ서류함ㆍ책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제ㆍ제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍ㆍ책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅ㆍ화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	◦ 위규자 및 직속 관리자 등 경징계 ◦ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행 중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기ㆍ인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙(경보ㆍ보안장치 작동 불량) 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	◦ 위규자 서면·구두 경고 등 문책 및 관리자 등 중징계 ◦ 위규자 사유서 / 경위서 징구

[보안 위약금 부과 기준]

구 분	위 규 수 준
	A급	B급	C급	D급
위 규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금	부정당업자 등록 계약금액의 30%	계약금액의 20%	계약금액의 10%	계약금액의 5%