출산축하용품 세트 구매시방서

Ⅰ. 출산축하용품 세트 구성

구  성  품

비접촉식 체온계, 바디워시, 로션, 영·유아방수요, 목욕수건, 가제손수건, 딸랑이

※ 출산축하용품 세트는 반드시 제품규격서와 동일 또는 그 이상의 제품으로 함.

Ⅱ. 규격 및 소재

연번	품 명	단 위	제품특징, 성분 및 내용
1	비접촉식 체온계	대	1. 측정방식 : 적외선 감지방식, 비접촉식 측정 2. 기본기능 : 체온 측정/사물온도 측정/실내온도측정, 최근 32개 메모리 기능, 소리 ON/OFF 기능, 컬러액정조명으로 야간 사용 용이 3. 사용환경 : 온도 16℃~40℃, 습도 15%~93% 4. 보관환경 : 온도 -20℃~50℃, 습도 15%~93% 5. 측정위치 : (관자놀이 위에 측정) 눈썹 끝 부분에서 1~2cm 이마 위 부위 6. 측정범위 및 정확도 - 체온 : 32℃~42.5℃, 정확도 ±0.3℃ - 사물온도 : 0℃~100℃, 정확도 ±3℃ - 실내온도 : 16℃~40℃, 정확도 ±3℃ 7. 측정시간 : 2초 이내, 연속측정 8. 측정값 읽기 용이한 대형 3색 칼라 LCD 적용 - 31mm×40mm 정도(±5% 이내)의 화면창 - 온도 범위에 따라 3가지 색상으로 경고 알람 9. 1.5Ⅴ AA건전지 2개 사용
2	바디워시 (영·유아용)	개	1. 제품성분 - 제품에 파라벤방부제, 설페이트 계면활성제, 미네랄오일, 색소 등이 첨가되지 않은 안전한 제품 (인공색소, 인공향, 광물유, 방부제, 설페이트 계면활성제 무첨가) - 거품타입의 클렌징 제품 2. 내용 - 임상기관의 피부과테스트/하이포알러제닉(알레르기를 일으킬 확률이 적은) 테스트 적합 판정 - 피부 민감성 테스트 적합 판정 - 안점막 테스트(HET-CAM 테스트) 적합 판정 3. 원산지 : 국내산 4. 용량 : 400ml 이상
3	로션 (영·유아용)	개	1. 제품성분 - 세라마이드, 나이아신아마이드(손상된 피부회복, 세라마이드 생합성 촉진), 피토스핑고신(포도상구균의 향균효과) (인공색소, 인공향, 광물유, 방부제, 에탄올아민 무첨가) 2. 내용 - 임상기관의 피부과테스트/하이포알러제닉 테스트 적합 판정 - 논코메도제닉, 안점막 테스트(HET-CAM 테스트) 적합 판정 - 식약처 의료기기 제조인증 완료된 제품 - 의료기기의 생물학적 안전에 관한 공통기준 규격 적합 판정 인증을 받은 제품 3. 원산지 : 국내산 4. 용량 : 200ml 이상
4	영·유아 방수요	장	1. 방수기능매트, 배변훈련용매트로 활용하는 제품 2. 소재 : 앞면-누빔면 100%, 뒷면-폴리우레탄 100%, 충전제 : 폴리에스텔 100% 3. 규격 : 65cm×85cm 이상 4. 색상 : 파스텔 톤 5. 무형광, 무표백, KC안전인증필 6. 원산지 : 납품 1년 내 국내에서 생산된 제품
5	목욕수건	장	1. 소재 : 순면 100%(면수 20수 이상) 2. 목욕 후 충분히 감쌀 수 있는 사이즈로 타월 및 다용도로 사용할 수 있는 제품 3. 규격 : 90cm×90cm 4. 무형광, 무표백, KC 안전인증필 5. 색상 : 파스텔 톤 6. 원산지 : 납품 1년 내 국내에서 생산된 제품
6	가제 손수건	세트	1. 1세트 5장으로 구성 2. 규격 : 35cm×33cm 3. 무형광, 무표백, KC 안전인증필 4. 원산지 : 국내산
7	딸랑이	세트	1. 소재 : 100% PLA 소재와 엘라스토머소재(치아발육기)를 적용한 제품 2. 규격 : 1세트에 4종(딸랑이 3종, 치발기1종)이상 - 손잡이가 달린 자체 케이스에 구성품이 담겨 있어 상품이 흔들리지 않게 고정되어 있어야 함 3. 아기가 입으로도 사용하는 제품이므로 공장등록을 필한 업체의 제품 4. KC인증 제품 5. PLA소재에 대한 친환경표지인증제품 6. 원산지 : 국내산
8	포장박스	개	1. 포장박스, 축하 스티커 또는 축하문구 박스에 인쇄 2. 포장지 : 내용물을 담을 수 있는 적정 크기로 전면에 홍보문안 인쇄 또는 스티커 부착

□ 전제품 자율안전확인신고필증 필수

Ⅲ. 홍보문 삽입

( 포장박스 도안 예시 )

		소중한 아기의 탄생을 진심으로 축하드립니다. - 대구광역시 서구 -

※ 포장박스, 인쇄비, 제작비 : 출산축하용품비에 포함

※ 도안은 변경될 수 있음. (도안 제공 예정)

❍ 포장지 : 적정 크기로 전면 또는 후면에 홍보문안 인쇄, 손잡이 부착

Ⅳ. 기타 유의사항

❍ 영유아용 및 접촉성 섬유제품은 품질경영 및 공산품안전관리법에 의거 자율안전확인 신고

입증 제품이어야 한다.

❍ 서구의 발주요청에 따라 동 행정복지센터로 업체가 직접 배송을 완료하여야 한다.

❍ 불량품 및 배송시 파손된 물품은 교체하여 재배송하여야 한다.

❍ 바디워시, 로션은 사용 유효기간이 납품일 현재 잔여기간이 20개월 이상인 제품이어야 하며,

유효기간 만기가 도래된 제품은 전량 교환이 가능해야 한다.