검사실 의료장비 구매 시방서

Ⅰ. 표준 요구사항

1. 사업명 : 검사실 의료장비(자동효소면역분석기) 구매

2. 목적 :

○ 본 시방서는 『대구광역시 서구보건소 검사실 의료장비 구매』와 관련하여, 대구광역시서구보건소(이하“보건소”라 한다)와 계약상대자간의 구매조건 및 설치에 따른 세부내용을 규정한다.

3. 장비구매내역 및 설치장소

○ 대구광역시 서구보건소 검사실

장 비 명	규 격	단 위	수 량	비 고
자동효소면역분석기	규격서 참조	system	1

4. 기초금액 : 금60,000,000원

5. 구매 및 설치 범위

○ 구매 및 설치 범위는 아래사항에 준한다.

『대구광역시 서구보건소 검사실 의료장비 구매』

○ 시방서에 언급되어 있는 조건을 충족시켜야 하며 장비별 규격사양서의 내용과 일치 또는 동등이상의 제품이어야 한다.

6. 납품 및 설치

가. 계약자는 장비 전반사항 및 관련 부대장비에 대하여 해당기관(보건소)의 목적수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 안정성이 있는 장비를 납품, 설치하여야 한다.

나. 계약자는 해당기관(보건소)이 지정한 기한 내에 지정한 장소에 운반, 설치 및 시험가동을 완료하여야 한다.

다. 계약자는 장비 납품할 때 설치 현장을 사전에 확인하여 사용 시설의 전원 공급방식 등을 고려, 장비 가동이 정상적으로 될 수 있도록 조치한다.

라. 계약자는 설치작업에 필요한 인력, 자재, 공구 및 비용 등 일체를 부담하며  설치할 때 시설물 파손 및 손상 시 원상 복구하여야 한다.

마. 장비 설치 및 정상 운영 등에 필요한 부대비용은 전액 계약자가 부담하며 장비설치와 납품과정에서 발생된 안전사고와 관련된 민․형사상 책임은 계약자가 진다.

바. 수요기관의 품목별 세부 규격서에 명시되지 아니한 사항일지라도 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수물품도 납품하여야 한다.

사. 해당기관(보건소)이 사양서에서 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단할 때에는 설치변경을 요구 할 수 있으며, 계약자는 이에 응하여야 한다.

아. 물품의 하자 발생 등으로 계약조건을 이행하지 못한 것으로 판단 시 계약자는 납품 및 시공한 모든 물품을 철거 및 회수하여야 하며, 그 비용은 전적으로  계약자가 부담한다.

자. 본 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세히   기술하지 않았거나 누락된 사항에 대하여 서비스 제공에 문제가 발생되지 않도록 계약자는 사전조치를 하여야 한다.

7. 구매방법 : 제한경쟁입찰

8. 교육 및 기술지원 사항

가. 계약자는 납품 장비 설치 시부터 안정화까지 필요한 개발, 운영, 교육인원을

동원하여 장비 관련 기본 교육 및 시스템 운영에 필요한 기술 자료를 관리자에게 충분히 제공하고 사용자가 숙지할 수 있을 때까지 교육을 실시하여야 한다.

나. 계약자는 자체기술 인력을 보유하여 장애 발생 시 전문요원이 대응하여 정상

복구를 위한 적절한 조치 및 원인 규명을 하여야 한다.

다. 계약자는 무상유지보수기간 내에 정상 가동시키지 못했을 경우, 해당기관(보건소)에 7일 이내 문서로 그 원인을 통보하여야 한다. 단, 정확한 원인규명에 많은 시일을 요할 경우 그 사유를 위의 기일 내에 문서로 통보하여야 한다.

라. 무상유지보수 기간 중 시스템의 결함을 수리하기 위한 프로그램 수정, 부품교환,수리, 제조 시험 등에 소요되는 제반 경비는 계약자의 부담으로 한다.

마. “가.” 항,”나“. 항과 관련 피해가 발생할 경우 계약자는 구매자에게 계약자의 부담으로 변상조치 하여야 하며 장애 복구로 인한 정상적인 업무에 지장을 초래한 경우 계약자는「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제30조(지체상금)에 의하여 지체상금을 지불하여야 한다.

9. 시스템 운영 및 유지보수 요건

서구보건소 검사실 의료장비에 대한 공급자의 무상 서비스 기간은 물품검사(준공)      일로부터 아래의 기간으로 한다.

가. 서구보건소 검사실 의료장비에 대한 무상 유지보수 기간은 검수일로부터 1년

으로 한다.

(기간 내 프로그램무상업그레이드 등 장비 운영에 필요한 모든 부품 및 용역비용 포함)

나. 무상유지보수 기간 중 “계약자”는 24시간 비상연락체계를 유지하고 장애 발생시에“계약자”는 장애통보 후 4시간 이내에 방문하여야 하며, 최대한 빨리 복구를 완료하여 정상 가동되도록 하여야 한다.

다. 유지보수와 관련하여 도입된 장비 및 시스템의 예비 부품을 충분히 확보해 두어야 한다.

라. 납품한 물품에 대해 보증기간 내 3회 이상 동일장애 발생했을 경우 “계약자” 는

해당품목(부분장애일 경우부분품목)을 동등 이상 신제품으로 교체하여야 한다.

마. 무상유지보수기간 중에는 하자가 발생하지 않더라도 납품 설치 후 분기별 1회 이상 방문하여 점검을 실시하여야 한다.

바. 제조사와 공급사가 상이 할 경우 제조사의 제품공급 및 서비스 확약서를 제출하여야 하며 정품사양 구성이 아닐 경우에는 즉시 정품 사양으로 교체한다.

Ⅱ. 특약사항

1. 계약자의 의무

가. 계약자는 검사실 의료장비 설치에 필요한 일체의 제반비용(운반비, 설치비, 소모품비,

기존장비 병행운용에 따른 비용 등)을 부담하여야 한다.

나. 계약자는 무상 유지보수기간 내 서구보건소의 부득이한 사정으로 검사실의료장비를 이전 설치할 경우, 이에 소요되는 모든 제반비용(인력, 기술, 운반비, 설치비, 소모품비 등)를 부담하여야 한다.

다. 계약자는 계약자측이 책임지는 인원의 소홀, 태만, 잘못된 행위로 인하여 계약수행 중 또는 계약수행으로 인하여 안전사고가 발생되더라도 이에 대한 책임, 손해, 클레임 소송은 계약자의 책임으로 한다.

라. 계약자는 장비 납품 설치 시 하자가 발생하였을 경우 신품으로 즉시 교체·설치하여야 한다.

마. 계약자는 검사실 의료장비의 성공적인 설치를 위하여 성실히 구매자에게 자문을 구하여야 하며, 또한 구매자가 수행하는 설치작업 및 시험에 대한 기술지도와  지원에 대한 책임을 져야 한다.

바. 계약자는 구매자의 업무에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 장비를 설치하여야 하며, 설치장소 출입 시 구매자의 통제에 따라야 한다.

사. 계약자는 상기 사항이외의 구매자 회계규정을 사전 숙지하여야 하며 동

내용은 계약조건으로 효력을 발생한다.

아. 본 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사항만을 규정하였으므로

상세히 기술하지 않았거나 누락된 사항에 대하여 서비스 제공에 문제가

발생되지 않도록 계약자는 사전조치를 하여야 한다.

자. 계약자가 제공하는 납품장비는 계약일 기준 3개월 이내에 생산된 신제품이어야 한다.

차. 낙찰 예정자는 계약 체결 시 납품되는 검사실 의료장비에 대한 제조사 공급 확약서를  제출하여야 한다.

2. 계약변경

가. 구매자는 계약자의 동의를 얻어 계약상의 요구조건을 바꿀 수 있는 권리를

가지며, 계약자의 합당한 요구에 대해서는 구매자의 사전승인을 얻어야 한다.

나. 변경은 구매자가 작성하고 계약자가 확인 서명한 공식적인 수정 계약이 서로

기록되어져야 한다.

다. 구매자의 변경통지 즉시 계약자는 변경통보 접수일로부터 10일 이내에 변경제안에 대한 내용을 구매자에게 제출하며, 변경사항의 이행에 관한 세부계획 뿐만 아니라 계약상의 완료기일에 미치는 영향도 포함하여 제출해야 한다.

라. 계약사항 이행에 중대한 차질이 발생할 경우 구매자가 일방적으로 해약할 수 있다.

3. 설치 및 시험운영

가. 납품하는 모든 물품은 원제작자의 표준 포장 규격에 맞도록 포장, 운반하여야 하며,

반드시 대구서구보건소 검사원의 입회하에 포장해체를 하고 운반 중 계약자         의 실수로 장비에 하자 발생 시 신품으로 납품하여야 한다.

나. 계약자는 원활한 시험의 진행에 대한 모든 책임을 져야 한다.

다. 계약자는 모든 물품과 관련된 납품 비용일체를 부담한다.

라. 계약자는 설치 및 시험운영 중 발생하는 일체의 안전사고 및 피해에 대하여

책임을 진다.

마. 계약자는 장비설치에 있어서 작업자의 안전관리 및 재해방지를 위하여 필요한

안전수칙 준수 및 위험방지책을 강구하여야 하며, 이에 필요한 제반조치를

하여야 한다.

바. 장비 설치과정에서 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 때는 즉시 구매자의 지시에 따라 복구  또는 재 설치하여야 하며 이에 소요되는 경비는 계약자 부담으로 한다.

사. 설치 후 부실설치에 의한 사고 시 일체 계약자가 책임진다.

4. 검수 및 연장

가. 계약자는 계약일로부터 시작하여 시스템 구축에 따른 모든 장비, 부품의 제작,

조달, 시스템의 설계, 환경조사, 장비배치, 기능구현 및 인수시험 등의 제반과정을

거쳐 시스템이 준공될 수 있는 최적기간을 계약 시 계약서에 포함해야 한다.

나. 계약자는 검수일 이전에 시스템의 시험운영을 완료하여야 한다.

다. 납품 장비에 대한 검수는 납품장비 및 부대시설들의 설치가 완료되어 전체

시스템 운영이 정상적으로 운영되는 시점으로 한다.

5. 품질 및 하자보증

가. 장비의 품질보증기간은 검수(검사)완료일로부터 시작하고, 동 기간 중 장비의

결함 및 제작, 설치 등의 하자가 발견될 경우 계약자는 해당 장비 또는 부품을

무상으로 수리하거나 동종이상의 신품으로 무상 교환하여야 한다.

나. 계약자는 품질보증기간 동안 무상으로 시스템을 유지 보수하여야 하며, 시스템의

결함을 수리하기 위한 부품교환, 수리, 제조, 시험 및 여행 등에 소요되는

제반 경비는 계약자 부담으로 한다.

다. 계약자는 공급된 시스템이 시스템 설계 상 어떠한 결함도 없다는 것을 보장하여

야하며, 검수(검사)완료 후 서구보건소 검사실에서 요구한 사양서와 일치하지          않거나 하자가 발생될 경우 즉시 납품물품을 보완하여야 한다.

라. 계약자는 장비 검수 후 1개월 이내에 2회 이상 동일 장애 발생시, 동종 이상의

해당 부품(신제품)을 새로 교체해 장비 운영에 문제가 없도록 하여야 한다.

마. 무상유지보수기간에 같은 문제로 장애 발생이 잦아 시스템 운영이 불가능할 때 (A/S로 수리가 불가능 할 때)신제품으로 교체하여야 한다.

바. 장비의 장애가 48시간 이상 소요될 때는 동일 장비로 대체하여 업무에 지장이없도록 하여야 한다.

6. 기술지원

가. 계약자는 최소한 다음과 같은 사항에 대하여 기술지원을 하여야 한다.

○ 시스템 전반에 대한 정기적인 방문점검(분기 1회 이상)

○ 장애발생시 신속한 복구 및 시스템 관리자에 대한 기술지원

나. 계약자는 장비의 설치부터 안정화까지 시스템 사용자에게 기술을 전수 하여야 한다.

7. 계약해지 및 지체에 관한 사항

가. 대구서구보건소와 사전 협의 없이 인력, 장비, 시설 등을 무단으로 변경하는 경우

나. 납품되어진 검사실 의료장비의 완성도가 현저히 미달되는 경우

다. 기타 정당한 요구사항을 이행하지 아니하는 경우

라. 계약자의 잘못 등으로 계속 사업이 미루어질 경우 지체상환금을 부여한다.

단, 지체상환금 부여기준은 관련법에 준한다.

8. 기술서류 및 문헌 지원

모든 장비에 대한 사용자매뉴얼과 정비매뉴얼을 각 1부 이상 제공하여야 하며,        가능한 한글 매뉴얼로 제공한다.

9. 기타

가. 계약자는 본 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 구매 및 납품을 원활히 수행하기 위해 필요하다고 인정되는 사항은 특별한 이유가 없는 한 대구광역시서구보건소의 의견에 따라야 한다.

나. 계약자는 검사실의 의료장비 물품공급 · 기술지원 협약서를 계약시에 제출한다.

다. 본 시방서의 상호 문구해석에 차이가 있을 때에는 대구광역시서구보건소의 해석에 따른다.