주 요 심 사 내 용

▣ 사 업 명: 염색공단천로6길 외 5개소 이면도로 아스팔트포장 정비공사

▢ 사업개요

위 치	서구 염색공단천로6길 외 5개소
개 요	· 아스팔트 절삭덧씌우기 및 포장 A=6,992㎡
사업기간	2023.10 ~ 12.(착공일로부터 90일)

▢ 계약심사 결과

(단위:천원)

구 분	요청금액	계약심사결과			비 고
		심사금액	증감액	증감률
총공사비	319,338	318,556	감) 782	감) 0.24%
도 급 액	186,038	185,256	감) 782	감) 0.42%
관급자재대	133,300	133,300	감) 0	감) 0

▢ 적용기준

○ 작성기준

ㆍ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

○ 산정기준

ㆍ 노 무 비 : 대한건설협회 발표 시중노임단가

ㆍ 재 료 비 : 조달청 가격정보 및 시중거래조사가격

ㆍ 기계경비 : 2023년도 건설공사 표준품셈

▢ 주요 심사내용

○ 내역 심사내용

○ 단가산출 심사내용 : 감 321천원

ㆍ토공사 현장에 적절한 장비의 기계+인력비 재조정

- 기계(90%)+인력(10%) ⇒ 기계(95%)+인력(5%)

ㆍ최신 중기 기초단가 적용(2023.9.14.)

○ 직접공사비 변경에 따른 제경비 조정 : 감 461천원

▢ 기타사항

☞ 상기 심사내용에 따라 설계도면, 수량산출서, 시방서 등 설계도서를 수정 후 사업시행하기 바라며 계약심사 결과에 이의가 있거나 수용이 곤란한 특별한 사유가 있을 경우에 소명서를 첨부하여 재심사 요청하시기 바랍니다.