수방자재현황

2020. 2. 기준

연번	종 류	규 격	수 량	비 고
계			37,537
1	대형양수기	10인치	6대	임차계약 (6월~10월)
2	엔진양수기(소형)	3인치, 5HP	9대	방재창고, 동 주민센터 비치
3	수중펌프	3인치, 2HP	45대	방재창고, 동 주민센터 비치
4	PP마대(고마대)	60cm×90cm	1,200매	방재창고
5	모래마대	27cm×50cm	11,000매	〃
6	모래주머니(pp)	7㎏	25,000매	〃
7	말 목	8cm×180cm	45개	〃
8	삽		75개	〃
9	재난안전선	15cm×250m	30롤	방재창고, 동 비치
10	묶음줄	100m/롤당	5롤	〃
11	비 닐	1.8m×80m	1롤	〃
12	배수관	d=100mm, 150mm	13본	〃
13	고압호스	10m	8개	방재창고, 동 비치
14	송수호스	20~35m	63개	〃
15	전선릴	30~50m	37개	〃