물놀이형 수경시설 수질검사 결과

1		수경시설 현황

연 번	위 치	형 태	설치년도	용 수
1	감삼못공원(서구 내당 463-7)	바닥분수	2009	상수도
2	중리공원(서구 중리공 120-5)	바닥분수	2009	상수도
3	퀸스로드 앞(서구 중리동 1136-11)	바닥분수	2009	상수도
4	이현공원 물놀이장(서구 이현동 48-7)	물놀이장	2015	상수도
5	원대동 제일공원(서구 원대동3가 1610-15	바닥분수	2018	상수도
6	서부소방서 옆(서구 평리동 463)	바닥분수	2018	상수도
7	서평초등학교 옆(서구 이현동 산2-10)	바닥분수	2018	상수도
8	꼼지락공원(중리동26-2)	바닥분수	2019	상수도
9	평리공원 광장(평리동1230-1)	바닥분수	2021	상수도

2		수질검사 결과

연 번	위 치	검사일	검사기관	검사결과
1	감삼못공원	’21.5월 ~ 9월	㈜기림생명과학원	적합
2	중리공원	’21.5월 ~ 9월	㈜기림생명과학원	적합
3	퀸스로드 앞	’21.5월 ~ 9월	㈜기림생명과학원	적합
4	이현공원 물놀이장	미운영	-	-
5	원대동 제일공원	’21.5월 ~ 9월	㈜기림생명과학원	적합
6	서부소방서 옆	’21.5월 ~ 9월	㈜기림생명과학원	적합
7	서평초등학교 옆	’21.5월 ~ 9월	㈜기림생명과학원	적합
8	꼼지락공원	’21.5월 ~ 9월	㈜기림생명과학원	적합
9	평리공원 광장	’21.5월 ~ 9월	㈜기림생명과학원	적합