주 요 심 사 내 용

▣ 공 사 명 : 와룡산 산림휴양단지 제2주차장 조성공사

▢ 사업개요

위 치	서구 상리동 70번지외 일원
개 요	주차장 조성 1식(주차장 85면)
공사기간	착공일로부터 90일

□ 심사평가결과

(단위 : 천원)

구 분	요청금액	계약심사 결과			비 고
		심사금액	증·감 액	증·감률
계	901,950	888,030	-13,920	-1.54 %
도 급 액	664,000	650,080	-13,920	-2.10 %
도급자관급액	237,950	237,950	0	0.00 %

※ 심사자 : 시설6급 윤인준(토목)

▢ 적용기준

○ 작성기준

ㆍ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제231호, 2023. 1. 1.)

○ 산정기준

ㆍ 노 무 비 : 대한건설협회 발표 시중노임단가

ㆍ 재 료 비 : 조달청 가격정보 및 시중거래조사가격

ㆍ 기계경비 : 2023년도 건설공사 표준품셈

▢ 주요 심사내용

[현장여건에 맞는 수량 및 단가산출 : 감 7,062천원]

○ 포장 기층 순환골재 적용 : 감 7,062천원

ㆍ 혼합골재(60%→0%)

ㆍ 순환골재(40%→100%)

[원가계산서 재작성 등 : 감 6,858천원]

○ 직접공사비 조정에 따른 제경비 조정(품질시험비 제경비 제외 포함) : 감  6,858천원

▢ 발주부서 의견

ㆍ 의견 없음

▢ 기타사항

ㆍ 관급자재(2천만원 이상)은 가장 효율적인 구매 시점에 별도의 ‘물품 구매 계약심사’ 등을 이행하시기 바라며,

ㆍ 상기 심사내용에 따라 설계도면, 수량산출서, 시방서 등 설계 도서를 수정 후 사업을 시행하기 바라며, 계약심사 결과에 이의가 있거나 수용이 곤란한 특별한 사유가 있을 경우 소명서를 첨부하여 재심사 요청하시기 바랍니다.