주 요 심 사 내 용

▣ 사 업 명: 폭염대응 바닥분수 재정비 공사

▢ 사업개요

위 치	중리어린이공원(중리동 120-5 일원)
개 요	· 바닥분수 재정비 A=400㎡
사업기간	착공일로부터 70일

▢ 계약심사 결과

(단위:천원)

구 분	요청금액	계약심사결과			비 고
		심사금액	증감액	증감률
총공사비	477,686	475,540	감) 2,146	감) 0.45%
도 급 액	465,000	462,854	감) 2,146	감) 0.45%
관급자재대	12,686	12,686	감) 0	감) 0

▢ 적용기준

○ 작성기준

ㆍ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

○ 산정기준

ㆍ 노 무 비 : 대한건설협회 발표 시중노임단가

ㆍ 재 료 비 : 조달청 가격정보 및 시중거래조사가격

ㆍ 기계경비 : 2023년도 건설공사 표준품셈

▢ 주요 심사내용

○ 내역 심사내용

ㆍ토공 건설기계 작업반경 변경(감 17천원)

- 단가산출 내 굴삭기 작업반경 135° 및 180° ⇒ 90°

ㆍ작업설, 부산품 처리방법 재검토(증 102천원)

-「건설공사 표준품셈」1-2-4의 발생재의 처리에 의거 발생량의 90% 고재처리

ㆍ건설폐기물 단가 및 재료비 증감에 따른 제경비 변경(감 2,231천원)

- 합판거푸집 ⇒ 유로폼(간단,0~7m)

- 인조잔디 포장 및 바닥분수 기초에 적용된 쇄석골재를 순환골재로 변경

- 건설폐기물 단가 2023년 최신단가 적용

▢ 기타사항

☞ 상기 심사내용에 따라 설계도면, 수량산출서, 시방서 등 설계도서를 수정 후 사업시행하기 바라며 계약심사 결과에 이의가 있거나 수용이 곤란한 특별한 사유가 있을 경우에 소명서를 첨부하여 재심사 요청하시기 바랍니다.