특정규격 구매 사유서

1. 구매 개요
- 「의회4층 냉난방기 교체사업」 관급자재(GHP 실외기) 구매

2. 제한 사유
- 구매 대상인 가스엔진히트펌프(GHP) 실외기가 설치될 건축물의 냉·난방기 실내기 등의 물품구입 및 설치공사는 나라장터 종합쇼핑몰을 통해 삼성전자(주) 제품으로 계약이 이미 체결되어, 해당 실내기와 통신 등 호환성 및 원활한 운영, 관리를 위해 가스엔진히트펌프(GHP) 실외기 및 대기배출 저감장치를 동일한 제조사의 제품으로 구매하고자 규격을 제한함

3. 대상 물품

품목	규격	수량	제조사	비고
가스엔진히트펌프 (GHP) 실외기	냉방45/난방50kW	1	삼성전자(주)	1.「대기환경보전법」 대기배출시설 면제 기준 만족할 것 2. 고효율에너지기자재 인증품일 것
	냉방85/난방95kW	1
대기배출저감장치	ACL-KORGHP03	2

대구광역시 서구