제 목	겨울철을 맞아 전기를 안전하게 사용합시다
겨울철은 전기로 인한 각종 안전사고가 많이 일어나는 계절입니다 다음사항을 확인하여 전기안전사고를 미연에 방지합시다 1. 누전차단기를 매월1회 확인합시다 ○ 누전차단기는 미세한 누전만 있어도 전기를 자동 차단하는 안전장치 입니다. 한달에 한번정도 시험보턴을 눌러 작동여부를 확인합시다 2. 차단기, 커버나이프스위치를 확인합시다 ○ 전기기기나 코드 등의 고장으로 쇼트가 발생하거나 휴즈용량 이상의 전류가 흐르면 자동으로 전기를 차단하여 옥내배선을 보호하는 장치 입니다 3. 접지선은 생명선입니다 ○ 물기나 습기가 많은 장소에 사용하는 전기기계기구(세탁기)의 외함 에는 누전시 감전을 방지해주는 접지장치를 시설해야 합니다 4. 과부하(문어발식) 전기기구의 사용은 전기화재의 원인이 됩니다. ○ 한 개의 콘센트에 한꺼번에 많은 전기기구를 사용하면 열이 발생되어 전기화재의 원인이 됩니다 특히, 사용하지 않는 전열기구는 플러그를 반드시 콘센트에서 분리합시다 5. 전기설비는 수용가가 자발적으로 관리하셔야 합니다 ○ 수급지점으로부터 전원측은 한전에서 관리하고, 부하측은 수용가에 서 관리해야 합니다, 옥내에서 전기고장이 발생하거나 개수또는 보수 시에는 인근전기공사업체에 의뢰하여 필요한 조치를 하셔야 합니다. ※ 누전여부를 알수 있는 간단한 방법 : 가정에서 사용하고 있는 전기스위 치및콘센트 플러그를 모두 빼놓고 분전반 전기계량기 회전여부를 확인하 여 회전하고 있으면 전기배선에서 누전되는 것으로 판단하면 됩니다 문의처 : 한국전기안전공사 서부지사(053-655-3021),당구청 경제과(663-2671)

홍보자료(안)