경로당 공기청정기 구매 규격서 및 과업지시서

Ⅰ. 사업 개요

1. 사업명 : 대구광역시 서구 경로당 공기청정기 구입

2. 목  적 : 노약자인 어르신들의 미세먼지로 인한 각종 질병의 사전예방과

경로당 내 쾌적한 공기질 관리를 위함

3. 사업내용

가. 사업기간 : 계약일로부터 40일 이내

나. 사업내용 : 공기청정기 128대(10평형 75대, 15평형 42대, 24평형 11대)

다. 설치장소 : 서구 관내 경로당 82개소

라. 납품조건 : 서구청 사회복지과에서 제시한 사양에 맞는 공기청정기 계약

후 20일 이내 현장 설치(20일 이내 시험가동 완료)

마. 수량 및 금액 : 128대/120,390,000원(설치비 및 부가세 포함)

대구광역시 서구 공기청정기 구입 내역
품명	경로당	정화면적	대수	특약사항	비고
공기청정기	82개소	10평 이상	75	3년간 무상유지보수 분기별 무상청소 및 점검	기초가격에 포함
		15평형 이상	42
		24평형 이상	11
합계			128

※ 계약 후에 발주기관 사정(경로당의 조건 등)에 따라 각 개소마다 납품 수량은 증·감될 수 있으며 계약시 제출한 규격의 단가(1대)에 따름

※ 규격에 적합한 모델이 없을 경우 제시된 규격보다 용량이 큰 공기청정기만 납품 가능함(작은 용량 불가)

바. 구매 품목 규격 및 조건

□ 10평형 : 75대

구 분	규 격	비 고
정화면적	10평형 이상
에너지효율등급	1등급~2등급
소음	55dB 이하
품질인증	KC 인증(필수), CA 또는 KS 등 1개 추가
필 터	프리필터 +기능성 필터 + 탈취필터 + 헤파필터 (초미세먼지(PM2.5)까지 해결 가능)	필터는 제품에 따른 차이를 반영

□ 15평형 : 42대

구 분	규 격	비 고
정화면적	15평 이상
에너지효율등급	1등급~2등급
소음	55dB 이하
품질인증	KC 인증(필수), CA 또는 KS 등 1개 추가
필 터	프리필터 +기능성 필터 + 탈취필터 + 헤파필터 (초미세먼지(PM2.5)까지 해결 가능)	필터는 제품에 따른 차이를 반영

□ 24평형 : 11대

구 분	규 격	비 고
정화면적	24평 이상
에너지효율등급	1등급~2등급
소음	55dB 이하
품질인증	KC 인증(필수), CA 또는 KS 등 1개 추가
필 터	프리필터 +기능성 필터 + 탈취필터 + 헤파필터 (초미세먼지(PM2.5)까지 해결 가능)	필터는 제품에 따른 차이를 반영

Ⅱ. 입찰 참가자격 및 조건

1. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 및 같은 법  시행규칙 제14조에 따른 자격을 갖추고, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제92조의 규정에 의하여 입찰참가자격을 제한받지 않는 업체로서

2. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격 등록규정에 의하여 반드시 나라장터에 공기청정기(G2B분류번호 10자리 : 4016160201) 제조 또는 공급 물품으로 입찰참가자격을 등록하고

3. 입찰 공고일 전일〔신규사업자(법인인 경우 등기일, 개인사업자인 경우 사업자등록일 기준)인 경우 입찰공고일 이후를 포함〕부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일, 적격심사대상자는 적격심사서류 제출일)까지 주된 영업소의 소재지가 계속하여 대구광역시에 소재한 업체

4. 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의 2 규정에 따른 중·소기업 및 소상공인으로서 “중소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령(중소기업청 고시 제2014-25호)”에 의해 발급된 ‘중·소기업 또는 소상공인 확인서’를 소지한 업체.

Ⅲ. 구매계약 조건

1. 일반사항

가.공기청정기 구매 및 설치이며 3년간 무상유지보수가 가능한 업체이어야 한다.

나.공기청정기 성능 및 유지관리를 위해 필터 교체주기에 따른 필터교체가

가능해야 하며 청소·세척과 주기적 필터교체 등 유지관리 업무 수행이 가능해야 한다.

다.공기청정기는 KC 인증(전기용품 및 생활용품안전관리법 제5조) 및 KS 또는 CA 인증을 받은 제품이어야 한다.

라.제조사로부터 공기청정기 납품 및 A/S, 기술지원 이행을 보증하는 공급자확약서(1개사 전담) 및 기술지원 확약서를 적격심사 시 제출하여야 한다.

마.자체 유지보수 조직 보유와 기술지원 및 문제 발생시 즉시 대응이 가능하여야 한다.

2. 주요구매조건

가.무상유지관리 기간은 납품일로부터 3년(36개월)이며 이는 구매 대금 외    별도 서비스 기간이다.

나.구매장비는 입찰공고일 기준 6개월 이내에 생산된 제품이어야 한다.

다.납품 후 3개월 이내에 중대한 결함 또는 월 3회 이상 동일한 장애 발생 시에는  동일신품으로 기기를 무상 교체하여야 한다.

라.계약기간 중 전체 납품수량 대비 15%이상의 장비에서 동일 유형의 장애 및     A/S 불만족 등 계약이행이 불성실하다고 판단될 경우, 납품 장비 전량을 동급  이상의 신품으로 교환(Recall)하여야 하며, 교체에 따른 모든 비용 및 제반    작업은 계약업체가 부담한다.

마.장애발생시 장애 접수 후 1일 이내에 장애요인을 해결하여야 하며, 해결      불가능한 경우 7일 이내에 동일 제품 또는 신제품으로 교환하여야 한다.

바.계약금액의 100분의 40 이상을 낼 것을 보증하는 계약이행보증서를 제출하여야 한다.

※ 계약 시 제출서류

가. 납품 물품 상세 명세서 1부.

나. KC 인증서 사본 1부.

다. KS 또는 CA 인증서 사본 1부.

라. 제조사 증명원 1부.

마. 물품공급 및 기술지원 확약서 1부.

바. 무상유지보수 확약서 1부.

사. 참여인력 보안서약서 각 1부.

아. 예정공정표(설치사양 및 설치시기 등 포함) 1부.

자. 계약이행보증증권 1부.

Ⅳ. 납품조건

1. 가장 최근에 출시된 품목으로 정품(납품제품 모두 동일제품)으로 납품한다.

2. 물품은 제조사에 출고한 원형대로 납품하되, 출고 시 포함된 옵션 등은 목록상

에 언급되지 않더라도 가격에 포함된 경우에는 반드시 함께 납품되어야 한다.

3. 납품시간은 경로당(운영진)과 사전 협의하여 설치하여야 한다.

4. 제조사가 규격 및 조건에 요구한 성능 및 사양 등을 충족 할 수 없다고 판단되면 납품·설치의 변경 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 응해야 한다.

5. 물품 외부에는 물품의 규격 또는 용량을 확인할 수 있는 문자가 표시되어 물품

확인이 가능해야 한다.

Ⅴ. 특수조건

1. 공급자는 제품을 납품 후 지정하는 장소(서구 내 경로당)에 설치한다.

2. 검수는 설치완료 후 도입사양 및 구매조건에 이상이 없을 때 한다.

3. 유지관리는 제품 검수 완료일로부터 3년간 연 4회 동안 진행한다.

4. 유지관리 내용은 청소 및 필터교체(각 필터 적정주기별) 이며 방문결과를 3개월마다 서구청 경로당 담당자에게 제출한다.(예:방문, 전자메일 등)

Ⅵ. 유지보수

1. 납품은 3년(36개월)동안 무상으로 유지보수를 제공하여야 한다.

2. 납품 후 3개월 이내에 중대한 결함 또는 월 3회 이상 동일한 장애 발생 시

에는 동일 신품으로 기기를 무상 교체하여야 한다.

3. 공급자는 본 계약과 관련하여 계약당사자에게 모든 안전사고, 재해 또는

피해를 입혔을 경우, 완전복구(인적, 물적)의 책임을 져야 한다.

4. 공급자는 공기청정기 필터에 맞게 주기적(탈취 및 헤파필터 연1회, 그 외 필터

연4회 이상)으로 교체하여야 한다.

※ 필터 교체주기는 계약당사자와 협의 하에 조정할 수 있다.

5. 공급자는 공기청정기 장애 및 A/S 불만족 등 으로 수리 또는 조치를 하는

경우에 결과, 일자 및 점검자 이름을 일지(관리카드)에 정확하게 기록하고

그 시설 관리(이용)자의 확인을 받아야 하며, 일지(관리카드)는 당해 시설에 항상

비치하여야 한다.

연번	점검일자	점검자	관리내용	비고
1	2018.12.8	홍길동	ex) HEPA 필터 교체
2	2019.1.20	임꺽정	ex) 고장수리

<○○ 경로당 유지관리 점검표>

※ 일지(관리카드)는 협의하여 변경할 수 있음.

Ⅶ. 검수 및 검사

1. 계약상대자는 모든 납품장비에 대하여 제품고유정보(시리얼번호)를 제출하여야 한다.

2. 제품 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우, 공급자는 관련 증빙서류 제출 또는

기타 확인 과정을 통하여 입증하여야 한다.

3. 검수결과 하자가 발생하였을 경우에는 개선에 필요한 모든 작업을 계약상대자의

부담으로 시행 조치하여야 한다.

4. 최종 검수 및 검사결과, 장비 사용이 불가하다고 판단되거나 장비의 하자발생

으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 경우, 계약상대자는 납품․설치

한 장비를 철거 및 회수하여야 하며 그 비용은 계약상대자의 부담으로 하여야 한다.

Ⅷ. 기타

1. 본 제안요청서에 명시되지 않은 사항은 상호 협의 하에 결정하며, 협의되지 않은  사항은 발주기관의 결정에 따른다.

2. 계약상대자가 본 계약과 관련하여 고의 또는 과실로 경로당에 손해를 발생시킨

경우 그 손해를 배상하여야 한다.

3. 계약상대자는 성실한 달성을 위하여 필요한 사항은 본청과 협의하여 처리한다.

4. 계약상의 의무를 지체한 때에는 자체 일수 당 계약단가의 1,000분의 0.8에 해당하는 지체상금을 납부하여야 한다.

5. 유지관리 이행에 불성실 하는 등 고객 불만족 시 조달청 신고에 이의를 제기하지 않는다.

Ⅸ. 구매장비 상세규격

품질 및 성능 구분		관리․규격 등
유형		스탠드형
정화면적		10평형, 15평형, 24평형
CA 또는 KS인증		인증
KC인증		인증
집진효율		90%이상 권장
헤파필터		초미세먼지(PM2.5)까지 해결 가능
유해가스제거율		80%이상
오존발생농도		0.01 ppm 이하
소음도		55 dB이하
에너지효율등급		1~2등급
필터	탈취 및 HEPA필터	교환주기	연1회
	탈취 및 HEPA필터 이외		3개월 1회
세척 및 소독 등	일반 유지관리	관리주기	3개월 1회
기타	필터점검 및 공기오염 알림 표시

(별지 제1호 서식)

청렴계약 이행각서

당사는 대구광역시 서구청에서 시행하는 공사, 용역, 물품구매 등의 입찰 및 계약에 참여함에 있어 당사의 임직원과 대리인은 입찰, 계약, 계약이행과정에서의 담합 등 불공정행위나 경로당 회원에게 금품․향응 등 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않을 것이며,  서구청의 “청렴계약 입찰특별유의서”를  반드시 준수하고, 본 서약을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행할 것을 확약하고 만일, 이를 위반하여  서구청으로부터 입찰참가 자격제한, 계약해지 등 서구청의 조치와 관련하여 당사가 서구청을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

년      월       일

서 약 자   회사명 :

대표자 :                 (인)

대구광역시 서구청장 귀하

(별지 제2호 서식)

보 안 서 약 서

본인은     년    월    일부로                          사업을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은                                                사업과 관련된 소관업무가 기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 이적행위가 됨을 명심하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 일절 타인에게 누설하지 아니한다.

3. 본인은 기밀을 누설한 때에는 아래의 관계법규에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호․제5호(국가기밀 누설 등)

나. 형법 제99조(일반이적) 및 제127조(공무상 비밀의 누설)

년      월      일

서약자      소속

직급/직위           성 명                (인)

대구광역시 서구청장 귀하

(별지 제3호 서식)

보 안 확 약 서

본인은 경로당 공기청정기 지원사업과 관련한 제반자료, 장비, 서류, 중간․최종 산출물 등 계약과 관련된 모든 제반자료 등에 대하여 다음과 같이 이행하였음을 확약합니다.

1. 계약사업(업무) 관련한 모든 제반자료 반환

2. 계약사업(업무) 관련한 사업산출물 복사본 등을 별도 보관하지 않음

3. 본인은 위 사항이 거짓일 경우 아래의 관계법규에 따라 처벌 받을 것을 서약한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호․제5호(국가기밀 누설 등)

나. 형법 제99조(일반이적) 및 제127조(공무상 비밀의 누설)

년      월      일

서약자      소속

직급/직위           성 명                (인)

대구광역시 서구청장 귀하

(별지 제4호 서식)

유지보수 확약서

제 품 명
모 델 명
수 량
제조사/제조국

서구청과                  (공급자) 사이에 상기 명시한 물품에 대한 구매계약 체결과 관련하여 상기 물품의 공급자로서, 위 물품에 대해 계약 후 3년간의 무상유지관리에 대한 책임질 의무가 있음을 증명합니다.

아울러                (공급자)가 지급불능 또는 도산으로 인하여 상기 구입 물품에 대한 대리점이 새로운 업체로 바뀌는 등의 사태가 발생하여도 위에 언급한 우리 회사의 책임 이행 의무는 지속됨을 증명합니다.

2018년      월      일

업   체   명 :

사업자등록번호 :

주        소 :

대   표   자 :                 (인)

전  화/팩  스 :

대구광역시 서구청장 귀하