## 집계표(건축)
집 계 표
공사명 : 대구광역시 서구 청소년수련관 기능보강공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 손료요율 | 손료구분 | 적용구분 | 합계구분 | 기계경비 | 운반비 | 작업부산물 | 관급 | 외주비 | 장비비 | 폐기물처리비 | 가설비 | 잡비제외분 | 사급자재대 | 관급자재대 | 사용자항목1 | 사용자항목2 | 사용자항목3 | 사용자항목4 | 사용자항목5 | 사용자항목6 | 사용자항목7 | 사용자항목8 | 사용자항목9 | 간접재료비
1. 건축 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 건축
1. 가설공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 조적공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 미장공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. 방수공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. 타일공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. 석공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. 창호공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. 유리공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. 수장공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. 금속공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. 기타공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. 철거공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. 골재대 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 내역서(건축)
내 역 서
공사명 : 대구광역시 서구 청소년수련관 기능보강공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 손료요율 | 손료구분 | 적용구분 | 합계구분 | 기계경비 | 운반비 | 작업부산물 | 관급 | 외주비 | 장비비 | 폐기물처리비 | 가설비 | 잡비제외분 | 사급자재대 | 관급자재대 | 사용자항목1 | 사용자항목2 | 사용자항목3 | 사용자항목4 | 사용자항목5 | 사용자항목6 | 사용자항목7 | 사용자항목8 | 사용자항목9 | 간접재료비
1. 건축 > 1. 가설공사
이동식강관말비계 | 3개월,1단(2m) | 1대 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 1호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
건축물현장정리 | 개보수 | M2 | 509 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 2호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 건축 > 2. 조적공사
시멘트벽돌 | 190*90*57 | 매 | 5413 | [6 empty] | 0 | 0 | 거래P497 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5B 시멘트벽돌쌓기 | 벽돌,시멘트,모래제외 | M2 | 69 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 3호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벽돌소운반 | 인력, 지1층 | 천매 | 1.762 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 6호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벽돌소운반 | 인력, 1층 | 천매 | 1.629 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 7호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벽돌소운반 | 인력, 2층 | 천매 | 1.762 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 8호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 건축 > 3. 미장공사
모르타르바름(바닥) | T:27mm,인력마감 | M2 | 32 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 9호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 건축 > 4. 방수공사
시멘트액체방수 | 바닥 | M2 | 84 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 17호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시멘트액체방수 | 벽 | M2 | 139 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 18호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 건축 > 5. 타일공사
자기질타일 | 무유색소, 300*300*8~11 | M2 | 143 | [6 empty] | 0 | 0 | 가격정보 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도기질타일 | 일반색, 300*600 | M2 | 333 | [6 empty] | 0 | 0 | 가격정보 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
타일압착붙임(바탕24mm+압5mm) | 바닥, 타일 0.04~0.10㎡ 이하 | M2 | 139 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 19호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
타일압착붙임(바탕18mm+압5mm) | 벽, 타일 0.11~0.20㎡ 이하 | M2 | 323 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 24호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 건축 > 6. 석공사
화강석붙임(두겁대) | 수마 W200*30mm 포천석,몰탈30mm | M | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 27호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 건축 > 7. 창호공사
SSD-1 | 1.3*2.75 | 개소 | 4 | [7 empty] | 0 | 제 28호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SSD-2 | 1.7*2.75 | 개소 | 2 | [7 empty] | 0 | 제 32호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SSD-4 | 1.1*2.75 | 개소 | 2 | [7 empty] | 0 | 제 33호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SSD-3 | 1.0*2.1 | 개소 | 4 | [7 empty] | 0 | 제 34호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SSD-5 | 0.9*2.75 | 개소 | 2 | [7 empty] | 0 | 제 35호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SSD-6 | 0.7*1.4 | 개소 | 6 | [7 empty] | 0 | 제 36호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SSW-1 | 0.6*0.9 | 개소 | 2 | [7 empty] | 0 | 제 38호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PD-1 | 0.8*2.1 | 개소 | 2 | [7 empty] | 0 | 제 39호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PD-2 | 1.0*2.1 | 개소 | 1 | [7 empty] | 0 | 제 40호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
강화유리문 | 세이프 12T*0.9*2.1 투명 | EA | 2 | [7 empty] | 0 | 물자P598 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
강화유리문 | 세이프 12T*1.0*2.1 투명 | EA | 8 | [7 empty] | 0 | 물자P598 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
강화유리문 | 세이프 12T*1.1*2.1 투명 | EA | 4 | [7 empty] | 0 | 물자P598 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
강화유리문틀 | 도어부자재, 스텐손잡이 | EA | 14 | [7 empty] | 0 | 물자P603(1703) |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
플로어힌지설치 | 강화유리문용 | 개소 | 14 | [7 empty] | 0 | 제 41호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도어록설치 | 목재.레버형 | 개소 | 3 | [7 empty] | 0 | 제 43호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
황동정첩 | 황동, 4"*2.7(베어링2개) | EA | 9 | [7 empty] | 0 | 유통P462 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
창문틀주위충전 | 발포우레탄 | M | 138 | [7 empty] | 0 | 제 44호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수밀코킹(10mm각) | 실리콘 | M | 138 | [7 empty] | 0 | 제 45호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 건축 > 8. 유리공사
강화유리 | 5mm 투명 | M2 | 11 | [7 empty] | 0 | 가격정보 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
강화유리 | 8mm 투명 | M2 | 5 | [7 empty] | 0 | 가격정보 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
유리끼우기(판유리) | 10mm미만 | M2 | 16 | [7 empty] | 0 | 제 47호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
거울설치 | 5mm | M2 | 18 | [7 empty] | 0 | 제 48호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
유리안전필름 | 불투명 | M2 | 31 | [7 empty] | 0 | 거래P614 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 건축 > 9. 수장공사
불연천정판붙임 | 6.0mm 300*600 | M2 | 49 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 49호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMC천정재 | 1.5*300*300 | M2 | 84 | [6 empty] | 0 | 0 | 가격정보 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMC천정재 | 1.5*600*600 | M2 | 106 | [6 empty] | 0 | 0 | 가격정보 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
열경화성수지천정재몰딩 | ㄷ-15*29*15 | M | 160 | [6 empty] | 0 | 0 | 시공도 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
데코타일붙임 | 450*450*3.0mm | M2 | 357 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 50호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경량칸막이 | 메탈스터드 9.5T석고1겹 양면 | M2 | 21 | [6 empty] | 0 | 0 | 물자P566 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벽,MDF붙임 | 9.0MDF+인테리어필름 | M2 | 41 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 51호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
걸레받이설치 | 중밀도섬유판(MDF),H100*9mm,인테리어필름 | M | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 52호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
화장실칸막이 | T=20mm*600*1900 향균화장실칸막이 | M2 | 60 | [6 empty] | 0 | 0 | 물자P559 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
화장실칸막이 | T=12mm*500*1200 소변기칸막이 | EA | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 물자P559 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
화장실칸막이 | T=20mm*600*600 세면대하부장 | M | 9 | [6 empty] | 0 | 0 | 물자P559 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
인테리어표면마감재 | 0.42*1220mm FW (목무늬방염) | M2 | 18 | [6 empty] | 0 | 0 | 물자P700 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
건식샤우너 |  | 개소 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 견적 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
무빙월 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 견적 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 건축 > 10. 금속공사
AL몰딩설치 | W형, 15*15*15*15*1.0mm | M | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 53호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
재료분리대(바닥) | W30*H20*1.5tSST | M | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 55호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스텐레스겔라리 | 2300*400*300 | 개소 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 견적 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 건축 > 11. 기타공사
점자블록 | 고무접착식, 300×300×7 | 매 | 38 | [6 empty] | 0 | 0 | 물자P191 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 건축 > 12. 철거공사
벽돌및블럭벽 철거 | 소형브레이커(공압식) | M3 | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 59호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
타일까내기 | 바닥 | M2 | 172 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 62호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
타일까내기 | 벽 | M2 | 278 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 63호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
화강석 철거 |  | M2 | 48 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 64호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경량철골천정틀철거 | 천정틀+마감재포함 | M2 | 191 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 65호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경량철골천정틀철거 | 마감재 | M2 | 49 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 66호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비닐타일철거 |  | M2 | 328 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 67호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
큐비클철거 |  | M2 | 69 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 68호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
창호철거 | 스텐 | M2 | 28 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 69호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
창호철거 | 철재 | M2 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 70호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
창호철거 | 목재 | M2 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 71호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
유리 철거 |  | M2 | 18 | [6 empty] | 0 | 0 | 제 72호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
폐기물상차비 |  | 톤 | 42.438 | [6 empty] | 0 | 0 | 거래P1561 |  | 03 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 건축 > 13. 골재대
시멘트 | 40kg 포장품 | 포 | 256 | [7 empty] | 0 | 물정P1-115 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
모래 | 대구(도착도) | M3 | 18 | [7 empty] | 0 | 물자P103 |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 내역서(토목)
내역서
대구 서구청소년수련관 기능보강사업(토 목)
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. | 토 공
가) | 흙 깍 기
| 절취(일반토사 보통) | 기계 | 158 | ㎥ | [8 empty] | 단산1참조
| 터파기(토사)보통 | 기계+인력 | 1 | ㎥ | [8 empty] | 단산2참조
나) | 흙 쌓 기
| 되메우기(토사 다짐)보통 | 기계+인력 | 1 | ㎥ | [8 empty] | 단산3참조
다) | 잔토처리
| 사토운반(토사) | 기계 | 158 | ㎥ | [8 empty] | 단산4참조
2. | 구조물공
가) | 비구방지 휀스 설치 | L=124.0m
| 비구방지 휀스 설치 | H5.0,W4.0 | 31 | 경간 | [8 empty] | 관급
나) | 풋살장 출입문 | H2.0,W2.0
| 출입문 설치 | H2.0,W2.0 | 2 | 개소 | [8 empty] | 관급
다) | 기존집수정 승고 및 복개 | 400x450
| 우수 집수정 승고 | 400*450 | 2 | 개소 | [8 empty] | 일위7참조
| 우수 집수정 복개 | 400*450 | 1 | 개소 | [8 empty] | 일위9참조
라) | 벤치 설치
| 등의자 설치 | 1.6*0.51 | 8 | 개소 | [8 empty] | 일위10참조
마) | 기존측구 뚜껑설치
| 맨홀뚜껑설치 |  | 20 | 개소 | [8 empty] | 일위8참조
| 스틸그레이팅(날개형) | 300×1000×32(I-32×5×3) | 20 | 조
3. | 포 장 공
가) | 인조잔디교체 | T=55mm
| 인조잔디 설치 | T=55mm | 825 | ㎡ | [8 empty] | 관급
| 인조잔디 기초포장보수 | T=15Cm | 150 | ㎡ | [8 empty] | 일위11참조
나) | 탄성포장:다목적구장 | T=15mm
| 탄성포장:다목장구장 | T=15mm,6종 | 250 | ㎡ | [8 empty] | 관급
| 탄성포장 기초콘크리트 | T=15Cm | 250 | ㎡ | [8 empty] | 일위16참조
| 합판거푸집 | 6회 | 10 | ㎡ | [8 empty] | 일위5참조
| 보조기층포설및다짐 | 인력식 소규모 장비사용 시공 | 61.5 | ㎥ | [8 empty] | 단산6참조
| P.S면목 | 21.2×21.2×30 | 69.7 | m
| 줄눈설치 | 수축줄눈 | 78 | m | [8 empty] | 단산7참조
| 배구금구 | 황동 | 1 | 조
다) | 스톤블록포장(A-TYPE) | T=6cm
| 스톤블록 포장 | t=6~8cm | 529 | ㎡ | [8 empty] | 단산8참조
| 보조기층포설및다짐 | 인력식 소규모 장비사용 시공 | 65.1 | ㎥ | [8 empty] | 단산6참조
라) | 스톤블록포장(B-TYPE) | T=6cm
| 스톤블록 포장 | t=6~8cm | 12 | ㎡ | [8 empty] | 단산8참조
| 블록포장 기초콘크리트 | T=15Cm | 12 | ㎡ | [8 empty] | 일위18참조
마) | 아스콘 포장
| 아스팔트표층포설및다짐 | 기계식 소규모 장비사용 시공 | 67 | ㎡ | [8 empty] | 단산9참조
| 텍코팅(인력식) | 아스팔트스프레이어400ℓ | 67 | ㎡ | [8 empty] | 단산10참조
| 아스팔트기층(BB층)포설및다짐 | 기계식 소규모 장비사용 시공 | 67 | ㎡ | [8 empty] | 단산11참조
| 프라임코팅(인력식) | 아스팔트스프레이어400ℓ | 67 | ㎡ | [8 empty] | 단산12참조
| 보조기층포설및다짐 | 인력식 소규모 장비사용 시공 | 16.5 | ㎥ | [8 empty] | 단산6참조
바) | 아스콘 덧씌우기
| 절삭후아스팔트덧씌우기 | 불연속구간 | 931 | ㎡ | [8 empty] | 단산13참조
| 절삭후아스팔트덧씌우기 | 밀링깊이5cm(연속구간) | 103 | ㎡ | [8 empty] | 단산25참조
| 텍코팅(인력식) | 아스팔트스프레이어400ℓ | 1034 | ㎡ | [8 empty] | 단산10참조
사) | 화강경계석 설치
| 화강 경계석(직선)설치 | 180×200×1000mm | 88 | M | [8 empty] | 일위19참조
| 화강경계석(직선)설치 | 180×(200~100) | 2 | M | [8 empty] | 일위20참조
| 화강 경계석설치(직선)설치 | 180×100 | 4 | M | [8 empty] | 일위21참조
| 화강경계석 설치(직선)설치 | 100×100 | 103 | M | [8 empty] | 일위22참조
아) | 장애인블록포장
| 보도블록포장 | t=6cm | 22.2 | ㎡ | [8 empty] | 단산14참조
| 보조기층포설및다짐 | 인력식 소규모 장비사용 시공 | 2.7 | ㎥ | [8 empty] | 단산6참조
4. | 사급 자재대
가) | 보도블록 포장
| 네오스톤블록 | t60mm,사급 | 584 | ㎡
나) | 아스콘 및 아스팔트
| 아스콘(사급),대구 | #78(표층용) | 132 | Ton
| 아스콘(사급),대구 | #467(기층용) | 16 | Ton
| 아스팔트유제 | RSC-4 | 2.3 | D/M
| 아스팔트유제 | RSC-3 | 0.3 | D/M
다) | 화강경계석
| 보차도경계석(화강석) | 180*200 | 88 | 개
| 보차도경계석(화강석) | 180*(200~100)(횡단보도,경사석) | 2 | 개
| 보차도경계석(화강석) | 180*100(횡단보도,낮춤석) | 4 | 개
| 도로경계석(화강석) | 100*100 | 103 | 개
라) | 장애인 블록
| 고강도점자유도블록 | 300×300×60 황색 | 34 | EA
| 고강도점자유도블록 | 300×300×60 황색 | 223 | EA
마) | 혼합쇄석
| 혼합골재, 대구, 도착도 | D=40mm(기층용) | 152 | ㎥
5. | 부 대 공
가) | 기존시설물철거
| 무근콘크리트깨기 | T=30cm미만(기계) | 107.7 | ㎥ | [8 empty] | 단산15참조
| 소형고압블록철거 | 인력 | 295 | ㎡ | [8 empty] | 일위23참조
| 인조잔디 철거 및 재활용 |  | 825 | ㎡
| 콘크리트 포장절단 | 1차로 | 51 | M | [8 empty] | 일위24참조
| 폐기물상차 | 백호0.4㎥ | 176.3 | ㎥ | [8 empty] | 단산17참조
| 차양 철거 | 6.0*2.0 | 1 | 개소 | [8 empty] | 일위25참조
나) | 차선도색 및 기타공사
| 차선도색(융착식,일반형)-미공용구간 | 수동식,횡단보도.주차장(백색) | 3.86 | ㎡ | [8 empty] | 단산18참조
| 차선도색(상온형,일반형)-미공용구간 | 수동식,청색실선 | 26.48 | ㎡ | [8 empty] | 단산19참조
| 차선도색(융착식,일반형)-미공용구간 | 수동식,횡단보도.주차장(황색) | 59.89 | ㎡ | [8 empty] | 단산20참조
| 차선도색(융착식,일반형)-미공용구간 | 수동식,문자.기호 | 10.32 | ㎡ | [8 empty] | 단산21참조
| 카스토퍼 설치 | 750×150×120(고무) | 64 | 개 | [8 empty] | 단산22참조
| 충격흡수볼라드(이동식) 설치 | Φ153*1050,I형 | 2 | 개소 | [8 empty] | 일위26참조
| 농구대 | 야외 이동식 | 2 | 대
| 풋살골대 | 골망포함,스텐 | 1 | 조
| 배구지주 | 금구식,스텐 | 1 | 조
| 배구네트 |  | 1 | EA
| 체육시설 운송비 |  | 1 | 식
| 전주기둥 보호대 | PE스펀지(20T*H1800) | 6 | EA
다) | 중기 및 기타운반
| 중기운반 | 트럭트레일러 및 평판트레일러20Ton | 4 | 대 | [8 empty] | 단산23참조
| 아스팔트운반 |  | 2.5 | D/M | [8 empty] | 단산24참조
순직접공사비
◎ | 관 급 자 재 대
1) | 관급자 관급자재
가) | 탄성포장
| 탄성포장:다목장구장 | T=15mm,6종 | 250 | ㎡ | [8 empty] | 관급
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
나) | 인조잔디
| 인조잔디 설치 | T=55mm | 825 | ㎡ | [8 empty] | 관급
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
다) | 비구방지 휀스 및 출입문
| 비구방지 휀스 | W4000xH5000 | 31 | 경관 | [8 empty] | 관급
| 휀스 출입문 | W2000xH2000 | 2 | 개소 | [8 empty] | 관급
| 조달수수료 |  | 0.54 | %

## 내역서(기계)
내 역 서
공사명 : 대구광역시 서구 청소년수련관 기능보강 기계설비공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 금 액
1.장비 설치 공사
공조기팬 교체공사 | 20,000CMH,11KW | 대 | 1 | [6 empty] | 0
급수펌프(입형) | D65x477LPMx36Mx7.5KW | 대 | 2 | [6 empty] | 0
수영장 배기홴(시로코홴) | 19000CMHx43MMAQx5.5KWx#5SS | 대 | 1 | [6 empty] | 0
화장실 배기홴(시로코홴) | 4800CMHx26MMAQx1.5KWx#3 1/2SS | 대 | 1 | [6 empty] | 0
수영장 순환펌프(단단) | D80x80CMHx26MMAQx2HP | 대 | 2 | [6 empty] | 0
모터 | 7.5HP | 대 | 1 | [6 empty] | 0
모터 | 2HP | 대 | 3 | [6 empty] | 0
방진스프링마운트(개방형) | 200Kg | EA | 10 | [6 empty] | 0
펌프방진가대 | 5HP 이하 | 대 | 2 | [6 empty] | 0
펌프류 철거 | 20HP | 대 | 2 | [6 empty] | 0 | 일위 60호
펌프류 철거 | 10HP | 대 | 2 | [6 empty] | 0 | 일위 59호
시로코홴 철거 | #5 | 대 | 1 | [6 empty] | 0 | 일위 33호
시로코홴 철거 | #3.5 | 대 | 1 | [6 empty] | 0 | 일위 32호
밸브류 철거 | D150 | EA | 4 | [6 empty] | 0 | 일위 14호
사각디퓨져 철거 | D300 | EA | 5 | [6 empty] | 0 | 일위 15호
작업 부산물 | 고철 (철근,앵글류등) | KG | 1286 | [6 empty] | 0
기계설비공 |  | 인 | 10.59 | [6 empty] | 0
보통인부 |  | 인 | 3.35 | [6 empty] | 0
0
합 계 | [9 empty] | 0
2.위생기구 설치공사
절수형 양변기(절수형F.V) | C-910C(C-501이상) | 조 | 7 | [6 empty] | 0
절수형 양변기(F.V제외) | C-910C(C-501이상) | 조 | 9 | [6 empty] | 0
양변기용 수세밸브 | KCF500이상, 대소구분형 | EA | 7 | [6 empty] | 0
양변기용 수세밸브 | 전자감응식수세밸브 | EA | 2 | [6 empty] | 0
트랩달린소변기(중형스톨) | U-312R(전자감지식내장형)U-920이상 | 조 | 9 | [6 empty] | 0
독립카운터용 원형세면기 | L 1050D, L-920이상 | 조 | 12 | [6 empty] | 0
세면기 | L 630, L-116이상 | 조 | 2 | [6 empty] | 0
세면기용 S트랩 |  | EA | 14 | [6 empty] | 0
세면기용 폽업 | 수동 | EA | 2 | [6 empty] | 0
세면기용 폽업 | 자동 | EA | 12 | [6 empty] | 0
세면기용 싱글레버혼합수전 | KLU920C이상(투홀-점자수전) | EA | 2 | [6 empty] | 0
세면기용 싱글레버 수전 | KLW290C이상(콘솔) | EA | 12 | [6 empty] | 0
소제씽크 | S-210, 2구형 | EA | 3 | [6 empty] | 0
수도꼭지용 절수기 | D20 | EA | 6 | [6 empty] | 0
세면대(인조대리석) | 1500x500x12T이상 | EA | 6 | [6 empty] | 0
세면대(인조대리석) | 4300x600x12T이상 | EA | 2 | [6 empty] | 0
거울 | 화장경,1400x900x5T | EA | 6 | [6 empty] | 0
거울 | 화장경,600x900x5T | EA | 2 | [6 empty] | 0
1조씽크(상하부장포함) | 1B-900L(상판인조대리석) | 조 | 1 | [6 empty] | 0
대붙이씽크용 싱글레버수전 | KSU910C 이상 | 조 | 1 | [6 empty] | 0
장애인용 양변기손잡이 | L자 및 상하가동식(동제품) | EA | 2 | [6 empty] | 0
장애인용 소변기손잡이 | (동제품) | EA | 1 | [6 empty] | 0
장애인용 세면기손잡이 | 상하가동식(동제품) | EA | 4 | [6 empty] | 0
페이퍼타올기 | 스텐, 노출(750x300x140) | EA | 6 | [6 empty] | 0
점보 롤케이스 | ABS | EA | 6 | [6 empty] | 0
휴지걸이 | 스텐레스제 | EA | 2 | [6 empty] | 0
위생용품 수거함 | KCM-2000이상 | EA | 8 | [6 empty] | 0
수건걸이 | 스텐레스제 | EA | 9 | [6 empty] | 0
비누대 | 스텐레스제 | EA | 14 | [6 empty] | 0
양변기 철거 | VC-1210C | 조 | 9 | [6 empty] | 0 | 일위 35호
소변기 철거 | VU-320 | 조 | 9 | [6 empty] | 0 | 일위 18호
세면기 철거 | VL-1040 | 조 | 6 | [6 empty] | 0 | 일위 16호
세면기 철거 | VL-610 | 조 | 2 | [6 empty] | 0 | 일위 17호
소제씽크 철거 | VS-210 | 조 | 3 | [6 empty] | 0 | 일위 19호
씽크수전 철거 |  | 조 | 2 | [6 empty] | 0 | 일위 34호
위생공 |  | 인 | 30.99 | [6 empty] | 0
보통인부 |  | 인 | 7.44 | [6 empty] | 0
0
합 계 | [9 empty] | 0
3.기계실 배관 공사
버터플라이밸브(일반) | GEAR, D150 | EA | 4 | [6 empty] | 0
버터플라이밸브(일반) | LEVER, D100 | EA | 4 | [6 empty] | 0
버터플라이밸브(일반) | LEVER, D 65 | EA | 4 | [6 empty] | 0
헤머레스체크밸브 | D100 (주철제 10KG/㎠) | EA | 2 | [6 empty] | 0
헤머레스체크밸브 | D65 (주철제 10KG/㎠) | EA | 2 | [6 empty] | 0
후렉시블조인트(벨로즈스텐) | D100 | EA | 4 | [6 empty] | 0
후렉시블조인트(벨로즈스텐) | D65 | EA | 4 | [6 empty] | 0
스트레너(스텐,플렌지식10kg) | D65 | EA | 2 | [6 empty] | 0
압력계(사이폰관,콕크포함) | 100M/M | 개소 | 4 | [6 empty] | 0 | 일위 36호
헤어케쳐(집모기) | STS304,300D | 대 | 2 | [6 empty] | 0
밸브명패 |  | EA | 4 | [6 empty] | 0
플랜지 이음(스테인레스) | 합플랜지 D100 | 개소 | 24 | [6 empty] | 0 | 일위 61호
플랜지 이음(스테인레스) | 합플랜지 D65 | 개소 | 28 | [6 empty] | 0 | 일위 62호
배관용스텐레스 강관 | SUS관, D100x2.5T | M | 4.4 | [6 empty] | 0
배관용스텐레스 강관 | SUS관, D65x2.5T | M | 11 | [6 empty] | 0
일반배관용스테인리스관이음쇠 | 용접식, 엘보 #10, D100 | EA | 4 | [6 empty] | 0
일반배관용스테인리스관이음쇠 | 용접식, 엘보 #10, D65 | EA | 8 | [6 empty] | 0
일반배관용스테인리스관이음쇠 | 용접식, 엘보 #10, D15 | EA | 4 | [6 empty] | 0
일반배관용스테인리스관이음쇠 | 용접식, 티 #10, D100 | EA | 2 | [6 empty] | 0
일반배관용스테인리스관이음쇠 | 용접식, 티 #10, D65 | EA | 2 | [6 empty] | 0
일반배관용스테인리스관이음쇠 | 용접식, 레듀셔 #10, D100x80 | EA | 2 | [6 empty] | 0
스텐관용접(알곤용접) | D100 | 개소 | 38 | [6 empty] | 0 | 일위 28호
스텐관용접(알곤용접) | D80 | 개소 | 2 | [6 empty] | 0 | 일위 31호
스텐관용접(알곤용접) | D65 | 개소 | 48 | [6 empty] | 0 | 일위 30호
스텐관용접(알곤용접) | D15 | 개소 | 12 | [6 empty] | 0 | 일위 29호
가교발포폴리에틸렌보온 | 40TxD100 | M | 4 | [6 empty] | 0 | 일위 8호
가교발포폴리에틸렌보온 | 25TxD65 | M | 10 | [6 empty] | 0 | 일위 7호
캔버스제작설치 | 1.6T | ㎡ | 0.88 | [6 empty] | 0 | 일위 52호
집모기 철거 | D300 | EA | 2 | [6 empty] | 0 | 일위 51호
스테인레스관 철거 | D100 | M | 4 | [6 empty] | 0 | 일위 20호
스테인레스관 철거 | D65 | M | 10 | [6 empty] | 0 | 일위 27호
작업 부산물 | 스텐레스 | KG | 92.54 | [6 empty] | 0
활성탄 | 8*30 | ℓ | 4100 | [6 empty] | 0
자갈 |  | ℓ | 600 | [6 empty] | 0
왕사모래 |  | ℓ | 600 | [6 empty] | 0
콘스트래나 | 25Φ | EA | 350 | [6 empty] | 0
아코아 마스트 |  | ℓ | 60 | [6 empty] | 0
경화재 |  | ℓ | 30 | [6 empty] | 0
볼트너트 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
크레인(타이어) | 10TON | HR | 8 | [6 empty] | 0
보통인부 |  | 인 | 29 | [6 empty] | 0
배관공 |  | 인 | 7.96 | [6 empty] | 0
보통인부 |  | 인 | 3.64 | [6 empty] | 0
0
합 계 | [9 empty] | 0
4.위생 배관 공사
볼밸브(스텐,10Kg) | D50 | EA | 2 | [6 empty] | 0
볼밸브(스텐,10Kg) | D40 | EA | 2 | [6 empty] | 0
볼밸브(스텐,10Kg) | D32 | EA | 1 | [6 empty] | 0
볼밸브(스텐,10Kg) | D25 | EA | 2 | [6 empty] | 0
볼밸브(스텐,10Kg) | D20 | EA | 2 | [6 empty] | 0
바닥배수구 | PVC육가 D75(상판커버스텐) | EA | 11 | [6 empty] | 0
오물걸름망 | D75 (스텐제) | EA | 11 | [6 empty] | 0
밸브명패 |  | EA | 9 | [6 empty] | 0
배관용 스테인리스강관(K-TYPE) | D50 | M | 18.7 | [6 empty] | 0
배관용 스테인리스강관(K-TYPE) | D40 | M | 22 | [6 empty] | 0
배관용 스테인리스강관(K-TYPE) | D30 | M | 17.6 | [6 empty] | 0
배관용 스테인리스강관(K-TYPE) | D25 | M | 82.5 | [6 empty] | 0
배관용 스테인리스강관(K-TYPE) | D20 | M | 147.4 | [6 empty] | 0
배관용 스테인리스강관(K-TYPE) | D13 | M | 6.05 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 90˚엘보, D50 | EA | 8 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 90˚엘보, D40 | EA | 10 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 90˚엘보, D30 | EA | 7 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 90˚엘보, D25 | EA | 84 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 90˚엘보, D20 | EA | 116 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 90˚엘보, D13 | EA | 1 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 티이, D50 | EA | 9 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 티이, D40 | EA | 9 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 티이, D30 | EA | 13 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 티이, D25 | EA | 25 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 티이, D20 | EA | 49 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 캡, D40 | EA | 1 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 캡, D30 | EA | 1 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 캡, D25 | EA | 13 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 캡, D20 | EA | 25 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 레듀샤, D50x40 | EA | 1 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 레듀샤, D50x30 | EA | 2 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 레듀샤, D50x25 | EA | 1 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 레듀샤, D40x30 | EA | 4 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 레듀샤, D40x20 | EA | 2 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 레듀샤, D30x25 | EA | 9 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 레듀샤, D30x20 | EA | 1 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 레듀샤, D25x20 | EA | 4 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 레듀샤, D25x13 | EA | 1 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 레듀샤, D20x13 | EA | 1 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 수전엘보, D25x25 | EA | 16 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 수전엘보, D20x15 | EA | 24 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 수전티, D20x20 | EA | 6 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 수전티, D20x15 | EA | 15 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 소켓, D50 | EA | 2 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 소켓, D40 | EA | 2 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 소켓, D30 | EA | 1 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 소켓, D25 | EA | 2 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 소켓, D20 | EA | 2 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, K-유니온, D50x50 | EA | 2 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, K-유니온, D40x40 | EA | 2 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, K-유니온, D30x32 | EA | 1 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, K-유니온, D25x25 | EA | 2 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, K-유니온, D20x20 | EA | 2 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 아답타소켓(M), D50x50 | EA | 2 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 아답타소켓(M), D40x40 | EA | 2 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 아답타소켓(M), D30x32 | EA | 1 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 아답타소켓(M), D25x25 | EA | 2 | [6 empty] | 0
일반배관용 스테인리스관이음쇠 | 이중링프레스식, 아답타소켓(M), D20x20 | EA | 2 | [6 empty] | 0
일반용경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG1) D125 | M | 4.5 | [6 empty] | 0
일반용경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG1) D100 | M | 78.5 | [6 empty] | 0
일반용경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG1) D75 | M | 89.5 | [6 empty] | 0
일반용경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG1) D50 | M | 36.5 | [6 empty] | 0
일반용경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG2) D100 | M | 11 | [6 empty] | 0
일반용경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG2) D75 | M | 1 | [6 empty] | 0
일반용경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG2) D50 | M | 38.5 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚곡관(고무링접합) D100 | EA | 21 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚곡관(고무링접합) D75 | EA | 1 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚곡관(고무링접합) D50 | EA | 23 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚곡관(고무링접합) D125 | EA | 1 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚곡관(고무링접합) D100 | EA | 35 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚곡관(고무링접합) D75 | EA | 45 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚곡관(고무링접합) D50 | EA | 10 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | P트랩(고무링접합) D75 | EA | 23 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | P트랩(고무링접합) D50 | EA | 15 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소제구(고무링접합) D125 | EA | 1 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소제구(고무링접합) D100 | EA | 10 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소제구(고무링접합) D75 | EA | 15 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚Y관(고무링접합) D125*100 | EA | 3 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚Y관(고무링접합) D100 | EA | 25 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚Y관(고무링접합) D100*75 | EA | 7 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚Y관(고무링접합) D100*50 | EA | 1 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚Y관(고무링접합) D75 | EA | 32 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚Y관(고무링접합) D75*50 | EA | 15 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚Y관(고무링접합) D50 | EA | 2 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚YT관(고무링접합) D100*75 | EA | 1 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚YT관(고무링접합) D100*50 | EA | 7 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚YT관(고무링접합) D75*50 | EA | 6 | [6 empty] | 0
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚YT관(고무링접합) D50 | EA | 11 | [6 empty] | 0
배수용 커플링 | D125 | EA | 1 | [6 empty] | 0
배수용 커플링 | D100 | EA | 1 | [6 empty] | 0
배수용 커플링 | D50 | EA | 3 | [6 empty] | 0
가교발포폴리에틸렌(K-TYPE) | 25TxD50 | M | 17 | [6 empty] | 0 | 일위 6호
가교발포폴리에틸렌(K-TYPE) | 25TxD40 | M | 20 | [6 empty] | 0 | 일위 5호
가교발포폴리에틸렌(K-TYPE) | 25TxD32 | M | 16 | [6 empty] | 0 | 일위 4호
가교발포폴리에틸렌(K-TYPE) | 25TxD25 | M | 44 | [6 empty] | 0 | 일위 3호
가교발포폴리에틸렌(K-TYPE) | 25TxD20 | M | 89.5 | [6 empty] | 0 | 일위 2호
가교발포폴리에틸렌(K-TYPE) | 25TxD15 | M | 5.5 | [6 empty] | 0 | 일위 1호
가교발포폴리에틸렌보온 | 5TxD25 | M | 31 | [6 empty] | 0 | 일위 10호
가교발포폴리에틸렌보온 | 5TxD20 | M | 44.5 | [6 empty] | 0 | 일위 9호
U 볼트(비절연) | Φ100 | EA | 3 | [6 empty] | 0
U 볼트(비절연) | Φ80 | EA | 3 | [6 empty] | 0
U 볼트(비절연) | Φ50 | EA | 3 | [6 empty] | 0
일반행거 | D125 | 개소 | 6 | [6 empty] | 0 | 일위 40호
일반행거 | D100 | 개소 | 95 | [6 empty] | 0 | 일위 39호
일반행거 | D 80 | 개소 | 144 | [6 empty] | 0 | 일위 38호
일반행거 | D 50 | 개소 | 79 | [6 empty] | 0 | 일위 37호
절연행거 | D 50 | 개소 | 9 | [6 empty] | 0 | 일위 46호
절연행거 | D 40 | 개소 | 11 | [6 empty] | 0 | 일위 45호
절연행거 | D 32 | 개소 | 9 | [6 empty] | 0 | 일위 44호
절연행거 | D 25 | 개소 | 30 | [6 empty] | 0 | 일위 43호
절연행거 | D 20 | 개소 | 61 | [6 empty] | 0 | 일위 42호
절연행거 | D 15 | 개소 | 4 | [6 empty] | 0 | 일위 41호
코어드릴 구멍뚫기(벽체) | D50 (배관관통부분) | 개소 | 5 | [6 empty] | 0 | 일위 58호
코어드릴 구멍뚫기(벽체) | D25 (배관관통부분) | 개소 | 2 | [6 empty] | 0 | 일위 57호
코어드릴 구멍뚫기(바닥) | D100 (배관관통부분) | 개소 | 19 | [6 empty] | 0 | 일위 53호
코어드릴 구멍뚫기(바닥) | D75 (배관관통부분) | 개소 | 26 | [6 empty] | 0 | 일위 56호
코어드릴 구멍뚫기(바닥) | D50 (배관관통부분) | 개소 | 18 | [6 empty] | 0 | 일위 55호
코어드릴 구멍뚫기(바닥) | D25 (배관관통부분) | 개소 | 41 | [6 empty] | 0 | 일위 54호
스테인레스관 철거 | D15 | M | 5.5 | [6 empty] | 0 | 일위 21호
스테인레스관 철거 | D20 | M | 134 | [6 empty] | 0 | 일위 22호
스테인레스관 철거 | D25 | M | 75 | [6 empty] | 0 | 일위 23호
스테인레스관 철거 | D32 | M | 16 | [6 empty] | 0 | 일위 24호
스테인레스관 철거 | D40 | M | 20 | [6 empty] | 0 | 일위 25호
스테인레스관 철거 | D50 | M | 17 | [6 empty] | 0 | 일위 26호
주철관 철거 | D50 | 개소 | 14 | [6 empty] | 0 | 일위 49호
주철관 철거 | D75 | 개소 | 27 | [6 empty] | 0 | 일위 50호
주철관 철거 | D100 | 개소 | 24 | [6 empty] | 0 | 일위 47호
주철관 철거 | D125 | 개소 | 4 | [6 empty] | 0 | 일위 48호
강관 철거 | D50 | M | 38.5 | [6 empty] | 0 | 일위 12호
강관 철거 | D80 | M | 1 | [6 empty] | 0 | 일위 13호
강관 철거 | D100 | M | 11 | [6 empty] | 0 | 일위 11호
작업 부산물 | 스텐레스 | KG | 567.67 | [6 empty] | 0
작업 부산물 | 고철 (배관류) | KG | 4261.66 | [6 empty] | 0
배관공 |  | 인 | 32.38 | [6 empty] | 0
보통인부 |  | 인 | 16.22 | [6 empty] | 0
0
합 계 | [9 empty] | 0
5.덕트 설치 공사
사각디퓨져 (ABS) | Φ300mm | EA | 5 | [6 empty] | 0
후렉시블닥트호스 | D200 (AL 소음보온) | M | 5 | [6 empty] | 0
스텐밴드 (스텐 BAND) | 200 mm | EA | 10 | [6 empty] | 0
배기레지스터 | 400x300(AL제) | EA | 8 | [6 empty] | 0
캔버스제작설치 | 1.6T | ㎡ | 0.69 | [6 empty] | 0 | 일위 52호
PVC 덕트 제작 설치 |  | ㎡ | 36 | [6 empty] | 0
PVC 덕트 철거 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
볼륨담파 | 500x350 | EA | 2 | [6 empty] | 0
그릴 | 400x300 | EA | 2 | [6 empty] | 0
덕트공 |  | 인 | 10.31 | [6 empty] | 0
보통인부 |  | 인 | 0.28 | [6 empty] | 0
합 계 | [9 empty] | 0