## 표지
2020년 관내 보안등 신설 및 수선공사 (연간단가계약)
대구광역시 서구

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 : 2020년 관내 보안등 신설 및 수선공사 (연간단가계약)
2. 위 치 : 대구광역시 서구 관내
3. 설 명
본 공사는 2020년 관내일원 보안등 보수공사로서 보안등 노후 및 점등불량으로 주민통행에 불편을 초래하는
보안등을 신속히 조치하고 밝고 쾌적한 조명을 확보하여 주민불편 해소 및 안전사고 예방에 철저를 기하고자 함.
4. 공사개요 : 보안등 신설 및 수선공사 1식
5. 공사기간 : 착공일로부터 2020.12.31. (익년도 단가계약시까지)
6. 공정예정표
공 정 공 종 | 착 공 일 로 부 터 (월) | [11 empty] | 비 고
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
작업지시
보안등 보수
7. 주요자재표
품 명 | 규 격 |  |  |  |  | 단 위 |  | 수 량 |  | 조 달 방 법 |  |  | 비 고
"내역서와 같음"

## 시방서
시 방 서
1. 적용범위
본 시방서는 도로조명공사 전반에 대한 일반적인 기술기준을 적용하여 2020년 관내 보안등 신설 및 수선공사
(연간단가계약) 에 적용하며, 시방서에 명기되지 않은 사항은 관계법규, 국토교통부 표준시방에 따른다.
2. 용어의 정의
본 시방서에 사용되는 용어는 다음 각호의 정하는 것에 의한다.
가. “지시”라 함은 명에 의해 임명된 감독관이 도급자에게 보안등 보수와 관련한 업무에 속하는 방침, 기준, 계획,
시공등에 관한 사항을 서면 또는 구두로 통보 하는 것을 말한다.
나. “승낙”은 도급자의 발의에 의해 도급자가 감독관에게 보고한 제반사항을 감독관이 승인하는 것을 말한다.
다. “협의”는 감독관과 도급자가 대등한 입장에서 의논하는 것을 말한다.
3. 법령등의 준수
가. 도급자는 작업을 시행함에 있어 아래에 열거하는 법률 및 기타의 관계법령, 조례, 규칙 등에 위배됨이 없이 시공
하여야 한다.
1) 전기용품안전관리법
2) 전기사업법, 동시행령 및 시행규칙
3) 전기공사업법, 동시행령 및 시행규칙
4) 전력기술관리법, 동시행령 및 시행규칙
5) 전기설비기술기준 및 시행규칙
6) 한국전력공사의 전기공급규정
7) 산업안전보건법, 동시행령 및 규칙
8) 대한전기협회 발행 내선규정, 배전규정
9) 한국전기공사협회 발행 전기공사시공도집
10) 국토교통부 표준시방서 및 기타 관계법령
4. 수속절차 및 제출서류
가. 도급자는 계약체결 즉시 착공계를 감독관에게 제출하여 승낙을 받은 후 작업에 임하여야 한다.
나. 제출한 서류의 내용을 변경할 사유가 생겼을 경우 즉시 감독관서의 변경 승인을 받아야 한다.
다. 도급자는 작업에 관한 모든사항을 감독관과 협의하여 시행하고 필요시 서면으로 제출하여 승낙을 득한후 작업을
시행한다.
라. 도급자는 작업지시서에 의해 즉시 작업을 완료하고 아래서류를 첨부하여 정산시를 기준으로 준공계를 제출하여
야 한다.
1) 완료보고서
2) 작업기록 사진(디지털 포함) 각 2매(3×4 천연색, 전,후 구분)
3) 기타 감독원이 지시한 사항
5. 현장작업체계
가. 도급자는 보안등 보수 기술 및 경험이 풍부한 기술자(국가기술자격증을 보유한 전공 1인)를 현장에 상주시켜
작업에 임하여야 한다.
나. 도급자는 작업량이 많을시 신속한 작업을 위하여 충분한 인원을 신축적으로 배치하여야 한다.
다. 보수작업은 지시에 의함을 원칙으로 하되 주민 또는 관할 동주민센터에서 직접신고시는 감독관과 사전협의후
즉시 수리에 임하여야 한다.
라. 유지관리의 원활을 위하여 상태가 극히 불량하거나 금명간 보수를 요하는 보안등 발견시에는 사전 승인을 득하여
예방 수선을 할 수 있다.
마. 보수대상에 대하여 서면으로 작업지시할 시간적인 여유가 없을 시 감독관이 전화 또는 구두로 작업지시하고 추후
작업지시서를 발급할 수 있다.
6. 공사의 시행
가. 본 공사는 보안등의 보수에 필요한 품목별 단가계약에 의하여 시행한다.
나. 본 공사의 도급자는 착공전 감독관에게 공정계획 및 출역 인원을 보고한후 감독관의 지시에 의하여 작업에 임하
여야 한다.
다. 본 공사의 작업 진행중 공사의 부실 또는 도급자의 과실로 인하여 하자가 발생된 때에는 감독관의 지시에 따라
도급자 부담으로 재시공하여야 한다.
라. 본 공사의 도급자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 아니한 사항일지라도 시공상 필요한 사항 또는 관계법규에
규제되는 사항은 감독관의 지시에 따라 보완하여야 한다.
마. 작업중 사고발생시에는 즉시 감독관 및 유지관리부서에 보고하는 동시에 신속하게 필요한 조치를 취해야 한다.
바. 본 공사 시행에서 발생되는 제반사고(민사,형사)에 대하여는 도급자가 모든 책임을 진다.
사. 본 공사 진행중 타 시설물의 손상 또는 기타 사고가 발생하였을시는 도급자 부담으로 즉시 원상복구 또는 배상
하여야 하며 이로 인해 발생되는 책임은 도급자가 진다.
아. 본 공사의 등기구 설치는 기존의 설치장소 또는 한전주에 설치함을 원칙으로 하되 부득이한 경우 감독관과 협의
하여 설치장소를 조정할 수 있다.
자. 본 공사의 등기구 및 자동점멸기는 지정된 위치에 견고히 취부하고 전선관 및 전선은 직선이 되게 배관하되 전
주(벽면)에 밀착 고정시켜 흔들림이 없어야 한다.
차. 보안등 자동점멸기 설치높이를 1.8∼2M로 유지하여야 하며 주변여건이 맞지 않을 경우 감독관의 승인을 얻어
적당한 위치에 설치를 하여야 한다.
7. 자재관리
가. 본 공사에 소요되는 주요자재 및 설치사양의 규격은 다음과 같다.
1) 자동점멸기 : 무선식, 무선식
2) 안 정 기 : NH 220V / 50W, 150W, 250W
3) 램 프 : NH 220V / 50W, 150W, 250W, LED보안등기구 : 50W, 100W
나. 주요 자재는 관급으로 지급하되 신속한 보수 및 관리의 효율을 기하기 위하여 도급자가 보관토록 할 수도 있으
며 도급자는 별도의 보관장소를 정하여 품목별로 정리 정돈하여 관리에 철저를 기하여야 한다. ( 부득이할 경우
구에서 자재를 보관하며, 지급할수도 있다.)
다. 관급자재의 적기공급이 불가능한 경우에는 감독관과 협의하여 사전대체 승낙을 득한후 사용하여야 한다.
라. 관급자재는 항상 보관상태를 확인할수 있도록 하여야 하고 감독원의 자재 점검 요구시는 이에 응하여야 하며
손.망실시에는 도급자가 동일자재로 보충 또는 실액 변상하여야 한다.
마. 관급자재 이외의 모든자재는 KS품을 사용하여야 하며 KS품이 없는 제품은 감독관의 승인을 얻어 사용한다.
8. 보수기간
가. 작업지시를 받은 즉시 수리함을 원칙으로 하되 최소한 24시간이내에는 보수를 완료하여야 한다.
다만, 부득이한 사유로 기한내 보수치 못할시는 신고자 및 감독관에게 사전 통보 하여야 한다.
나. 보수확인은 감독관이 하는 것을 원칙으로 하고 도급자는 감독관의 확인을 받아야 한다.
9. 기타사항
가. 본 공사와 관련하여 한국전력공사와의 제반 수속 업무가 필요시는 우리구청을 대행하여 이를 수행하여야 한다.
- 전기수용신청
- 기타 필요한 사항
나. 본 공사의 도급자는 공휴일을 제외하고 수리전담반(2인1조,차량1대)을 편성하여 매일 오후13:30까지 구청에서
작업지시를 받아 즉시 보수에 임하여야 한다.
다. 본 공사의 도급자는 공휴일 또는 휴무일에 보안등유지관리 보수업무가 발생시는 감독관의 지시가 있을시 즉시
응하여야 하며 보수 전담반중 1인은 항상 대기(자택)상태에 있어야 한다.
라. 본 공사 작업시에 안전에 항상 유의하여 작업하고 안전장구 착용 및 안전조치를 철저히 한후 임하여야 하며, 도
급자는 본 공사 작업의 불응이나 안전사고 발생시에 모든 책임을 져야 한다.
마. 본 공사는 작업위치마다 안전조치 후 시공에 임하여야 하며 특히 야간작업시 안전대책을 강구하여야 한다.
바. 공휴일 또는 기념일, 기타 임시휴무일에도 긴급 사항이 발생할 경우에는 감독관의 지시를 받아 즉시 현장 처리에
임해야 하며, 조치결과를 감독관에게 보고 한다.
사. 본 공사의 품목별 물량은 추정량인 바 추후 사실과 부합되게 정산한다.
아. 설계도서의 해석에 차이가 있을때는 우리구의 해석에 따른다.