지적측량장비 구매

[과업이행요청서]

2020. 03.  .

[토지정보과]

과업이행요청서

Ⅰ		일반사항

1		건 명 : 전자평판 및 토탈스테이션 지적측량장비 구매

2		목 적

이 과업이행요청서는 대구광역시 서구에서 전자평판 및 토탈스테이션 지적측량 장비를 구매하는 데 있어서 대구광역시 서구와 계약상대자 간의 지적측량장비 구입과 납품, 설치 및 기술지원 등과 관련하여 이행되어야 할 제반사항을 명시하고 세부내용을 규정함에 있다.

3		사업 개요

가. 구입품목 : 전자평판 및 토탈스테이션 지적측량 장비

나. 수    량 : 토탈스테이션 지적측량장비 1세트 및 전자평판 1대

다. 납품기간 : 계약일로부터 14일 이내

라. 납품장소 : 대구광역시 서구 국채보상로 257(평리동) 토지정보과

4		입찰참가자격

가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조 규정에 의한 소정의 자격을 갖춘 업체

나. 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 토탈스테이션 광학측량장비(G2B물품분류번호 8자리 : 41111613 거리측정기)를 입찰참가 등록한 업체로서 입찰 공고일 전일부터 주된 영업소의 소재지가 대구광역시 내에 위치한 업체(낙찰자는 계약체결 시까지 소재하여야 함)

다. 납품 물품의 원제조사가 아닐 경우 제조사로부터 인증받은 물품공급 및 기술지원 확약서와 A/S확약서를 계약 시 제출할 수 있는 업체

라. 입찰참가자는 물품구매요구 물품규격서 및 과업이행요청서를 반드시 숙지한 후 입찰에 참여하여야 하며, 확인하지 않아 발생하는 입찰에 대한 책임은 입찰자에게 있음

4		물품 구매 및 설치 범위

물품 규격은 아래의 각 사항에 준하며, 세부내역은 "Ⅱ.특수사항"과 첨부된 물품규격서에 따른다.

물품 및 규격명	수량	내 역
토탈스테이션	1 SET	○ 측량장비 본체 ○ 측량프로그램 ○ 배터리(충전기 포함) ○ 기타 자재 등
전자평판	1 대	○ 전자평판 본체 ○ 거치대 등

5		계약 조건

가. 계약상대자는 물품규격서에 명시된 물품 일체를 일괄 공급방식으로 납품을 완료하여야 하며, 계약상대자가 납품하는 물품은 입찰등록 마감일을 기준으로 최신제품이어야 한다. 또한 기술 및 기능 향상에 의거 변경된 사항은 대구광역시 서구와 계약상대자가 합의하에 추가 또는 대체하며, 계약 금액의 한도 내에서 계약상대자가 책임지고 공급한다.

나. 납품 시 발생하는 제반 안전사고 책임 및 행정적, 기술적 제반비용과 문제처리는 계약상대자가 모두 책임을 지고 부담한다.

다. 대구광역시 서구는 납품된 물품이 본 과업이행요청서에서 요구하는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면 계약상대자에게 납품 물품 일체를 교체 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

라. 이 과업이행요청서 해석상의 이견이 있을 때에는 대구광역시 서구의 해석에 따르고, 명시되지 않은 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률과 기타 계약에 관한 법령과 예규를 준용한다.

마. 납품 중 장비가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 계약상대자가 강구하여야 하며, 피해 발생 시 응급조치를 취하고 계약상대자의 부담 및 책임 하에 원상 복구하여야 한다. 또한 납품장비의 파손이나 시험운영 중 장애가 발생할 경우 A/S는 불허하며, 동일 사양 이상의 신규 제품으로 즉시 교체하여야 한다.

바. 검수완료 후에라도 본 건의 하자로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대해 계약상대자가 변상조치 하여야 한다.

사. 입찰업체의 제품규격이 물품규격서와 동등하거나 이상임을 증빙할 수 있는 자료를 수요부서 담당자에게 확인서명을 받아 견적 제출 기간 내 입찰관에게 반드시 제출하여야 한다. (미제출 시 개찰대상에서 제외)

Ⅱ		특수사항

1		목 적

이 사항은 전자평판 및 토탈스테이션 지적측량 장비와 그 주변기기의 납품장비 일체를 구매 요청함에 있어 장비 공급업체와 체결되는 “구매계약서”내에 명시되지 않는 부분에 대하여 구매조건, 장비납품, 사용자교육, 기술지원 및 무상하자보수, 기타 사항 등 세부내용을 규정함에 있다.

2		구매조건

가. 계약상대자는 대구광역시 서구가 도입하고자 하는 전자평판 및 토탈스테이션 지적측량 장비의 구성내역을 사전에 충분히 파악하여야 하며, 사업의 성공적 수행을 위하여 성실의 의무를 가진다.

나. 납품하는 물품의 모든 구성품은 물품의 세부규격을 100% 만족시키는 정품, 완제품으로 공급되어야 하며, 반드시 제조사의 정품 및 신품으로 공급하여야 한다.

다. 전자평판 및 토탈스테이션 지적측량 장비는 유지보수가 가능하여야 한다.

라. 납품하는 모든 소프트웨어는 정품 및 최신 버전이어야 하고 각 제품별로 저작권을 침해하지 않는 제품이어야 한다.

마. 모든 장비 및 시스템은 낙찰 후 10일 이내 계약, 계약일로부터 14일 이내에 납품하여야 한다.

바. 설명서는 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항이 있더라도 계약상대자는 운영상 문제가 발생되지 않도록 사전조치를 하여야 한다.

사. 계약상대자는 물품규격서에 근거하여 모든 물품을 납품하여야 하며, 구매사양에 위배하여 납품 시 모든 책임은 계약상대자에게 있으며, 대구광역시 서구는 계약을 파기할 수 있다.

3		물품납품 및 설치

가. 계약상대자는 계약 시 제조사로부터 인증받은 A/S확약서를 해당 사업의 담당부서에 제출하여야 한다.

나. 납품 전 계약상대자는 장비에 대한 기술적인 검토 및 납품계획에 대하여 대구광역시 서구와 충분한 협의를 하여야 한다. 단, 사전검토 소홀로 발생된 제반문제는 계약상대자가 전적인 책임을 진다.

다. 계약상대자는 장비의 검수 및 사용자교육에 필요한 담당자를 선정하여 납품 전에 대구광역시 서구에 통보하여야 하며, 교육지원은 정상 운영 시까지 지속적으로 지원될 수 있도록 하여야 한다.

라. “정상운영”이라 함은 구조, 기능검사 결과를 분석하여 성능이 우수하다고 판단되고, 사용자가 지적측량 및 재조사측량 업무 등에 본 장비를 원활히 사용할 수 있는 경우를 말한다.

마. 납품되는 모든 장비는 대구광역시 서구가 지정하는 장소에 납품하고 운송 및 설치비용은 계약상대자가 부담한다.

바. 모든 S/W(악세서리 일체 포함)는 정품으로 해당 장비에 정확히 설치되어야 하며, 만약 불법 복제품으로 납품되어 야기되는 모든 문제는 모두 계약상대자의 책임으로 한다.

사. 장비의 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반비용과 그 문제 처리는 계약상대자가 부담하며, 세부규격에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이미 포함된 것으로 본다.

4		교육 및 기술지원

가. 계약상대자는 납품한 장비의 효율적인 운영을 위하여 대구광역시 서구의 교육 및 기술지원 요구에 최대한 협조하여야 하며, 대구광역시 서구의 운영 담당자에게 완전하게 기술이전이 될 수 있도록 교육을 실시하여야 한다.

나. 또한 제품 납품 즉시 교육을 실시하여야 하며 수시교육은 대구광역시 서구가 원하는 일시, 장소에서 최소한 연 2회 및 10시간 이상 교육을 실시하여야 하며 대구광역시 서구의 요청 시 추가 교육을 실시하여야 한다.

다. 계약상대자는 측량장비와 관련된 사용자 교육계획서를 납품 계약 후 10일 이내 대구광역시 서구와 협의 후 작성하여 제출하여야 한다.

라. 계약상대자는 대구광역시 서구에게 측량장비 및 시스템 운영에 필요한 각종 매뉴얼 한글 1부를 제공하여야 하며, 기타 주변기기 제품의 조작 및 취급설명서, 한글소프트웨어 매뉴얼을 각각 제공하여야 한다.

5		무상하자보수

가. 무상 하자보수기간은 장비 납품 검수 후부터 2년이며 보증 기간 중 장비의 결함이 발생할 경우 무상으로 수리가 되어야 한다.

나. 납품장비 전부에 대하여 계약상대자는 사전예방점검을 수시로 실시하여야 하며, 대구광역시 서구의 점검 요구 시 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

다. 계약상대자는 대구광역시 서구의 원활한 장비활용을 위하여 필요한 부품을 항시 확보하여야 하며, 전 품목 장애복구에 대한 책임을 지고 장애처리 통보(유․무선, 구두 포함)를 받은 시간으로부터 최단 시간(대구광역시 서구가 제시하는 시간)내에 정상가동이 되도록 하여야 하며, 비상연락체계를 항시 유지하여 대구광역시 서구가 요구하는 장애 처리에 즉시 응해야 한다.

라. “다”항의 동일 장애가 월 3회 이상 발생 시에는 계약상대자는 납품된 품목을 신규 장비로 교체하여야 한다.(“월”이라 함은 장애 발생일로부터 30일간을 말함)

마. 납품 장비의 완전 사용 전까지 천재지변으로 인한 경우를 제외한 장애 발생에 대하여는 계약상대자의 책임으로 한다.

바. 제반 S/W는 저작권을 침해하지 않는 제품이어야 하며 업무관련 프로그램 제공 및 유지보수를 지속적으로 지원하여야 한다.

6		기 타 사 항

가. 이 과업이행요청서에 기재되지 아니한 사항 및 기타 의문사항이 있을 경우 계약상대자는 대구광역시 서구와 상의하여 처리함을 원칙으로 한다.

나. 이 과업이행요청서의 내용 중 해석상의 차이가 있을 때에는 대구광역시 서구의 해석에 따른다.

다. 계약당사자 쌍방은 본 사업과 관련한 권리․의무를 임의로 제3자에게 양도할 수 없다.

라. 계약상대자는 장비 운영에 따른 문제점 발생 시 즉시 그 대책을 수립하여 신속히 해결해야 한다.

마. 이 장비의 납품 후 주요 기능의 미비 등으로 정상운영이 불가능하게 되거나 정상운영에 중대한 영향이 발생 또는 우려될 때에는 계약 해지 사유가 된다.

바. 장비 A/S는 직접 방문 및 국내 수리를 원칙으로 한다.

사. 계약상대자는 장비 납품 시 아래 서류를 대구광역시 서구에 제출하여야 한다.

1) 설치·납품 시 제출서류

- 착수계(납품서)

2) 검수 시 제출서류

- 설치·납품완료 보고서 1부.

- 납품 및 설치완료 사진 1부.

- 관리 및 운영 매뉴얼 1부.

- 하자보증증권 1부.  끝.