GHP 실외기 특정규격 사유서

□ 물품규격 : 가스엔진히트펌프(GHP) 실외기, 엘지전자(주)

□ 대구광역시 서구청 별관, 보건소 냉난방기 가스엔진히트펌프(GHP) 실외기 구매 요청과 관련하여, ‘20년 나라장터(G2B) 종합쇼핑몰 미등록 GHP 실외기를 제외한 실내기 구매 및 설치(옵션) 공사 부분은 나라장터(G2B) 종합쇼핑몰을 통해 엘지전자(주) 제품으로 이미 계약체결 완료하였으므로, 나머지 GHP 실외기 구매의 경우 입찰참가 자격을 아래와 같이 특정규격 제품으로 제한합니다.

< 특정규격 지정사유 >

1) 실내기 및 옵션(설치공사) 구매 (구매 완료)

조달청 나라장터 종합쇼핑몰을 통해 엘지전자(주) 제품으로 계약체결 완료하였음.

2) GHP 실외기 구매 (금회 구매)

기 계약 체결된 엘지전자(주) 제품 실내기와 호환되는 실외기 구입이 필수적이며 타사 GHP 실외기 제품 설치 시 실내기와 실외기 간의 통신체제가 각 제조사별로 다르게 구성되어 호환성이 없어 냉난방기 사용이 불가능하므로 엘지전자(주) 제품으로 특정하여 입찰에 부침.