주 요 심 사 내 용

▣ 사 업 명: 제5노인복지관 건립 예정지 기존건축물 해체공사

▢ 사업개요

위 치	비산동 317-3번지
개 요	· 건물 4개동, 연면적 1,119.74㎡
사업기간	착공일로부터 45일

▢ 계약심사 결과

(단위:천원)

구 분	요청금액	계약심사결과			비 고
		심사금액	증감액	증감률
총공사비	135,543	132,272	감) 3,271	감) 2.41%
도 급 액	135,543	132,272	감) 3,271	감) 2.41%

▢ 적용기준

○ 작성기준

ㆍ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

○ 산정기준

ㆍ 노 무 비 : 대한건설협회 발표 시중노임단가

ㆍ 재 료 비 : 조달청 가격정보 및 시중거래조사가격

ㆍ 기계경비 : 2023년도 건설공사 표준품셈

▢ 주요 심사내용

○ 내역 심사내용

ㆍ주차장 포장자재 변경(감 2,604천원)

-「건설폐기물법 시행령 제5조제1항제9호」에 의거 주차장 포장 기층부   순환골재 사용

ㆍ재료비 감소에 따른 제경비 변경(감 667천원)

▢ 기타사항

☞ 상기 심사내용에 따라 설계도면, 수량산출서, 시방서 등 설계도서를 수정 후 사업시행하기 바라며 계약심사 결과에 이의가 있거나 수용이 곤란한 특별한 사유가 있을 경우에 소명서를 첨부하여 재심사 요청하시기 바랍니다.